|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I**  **DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO LAVABO RỬA TAY TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Valve điện từ | - Nguồn điện: 220V  - Đường kính in/out: 21  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau  - Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 12 |  |
| 2 | Lõi lọc PP | - Kích thước: 10 inch  - Khe lọc: 10 micron  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau  - Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 08 |  |
| 3 | Bóng đèn UV | - Điện nguồn: 220V  - Công suất: 21W  - Kích thước bóng đèn 210mm  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau  - Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 08 |  |
| 4 | Máy nước nóng | - Loại: làm nóng trực tiếp  - Công suất làm nóng: 4000-5000W  - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  - Có bơm trợ lực  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau  - Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 04 |  |