| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA BƠM TIÊM ĐIỆN VÀ BƠM TRUYỀN DỊCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 3 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm tiêm điện Seri: NM22992E, PM44031E, PM44038E, PM44030E Model: Top 5300 Xuất xứ: Top – Nhật Bản | Sửa chữa board nguồn | Cái | 04 |
| 2 | Bơm tiêm điện Seri: DM87406E Model: Top 5300 Xuất xứ: Top – Nhật Bản | Sửa chữa mainboard điều khiển | Cái | 01 |
| 3 | Bơm tiêm điện Seri: PM44043E Model: Top 5300 Xuất xứ: Top – Nhật Bản | Sửa chữa kẹp đuôi | Cái | 01 |
| 4 | Bơm tiêm điện Seri: KM19568E Model: Top 5300 Xuất xứ: Top – Nhật Bản | Sửa chữa Sensor áp lực, kẹp đuôi và board nguồn | Cái | 01 |
| 5 | Bơm tiêm điện Seri: NM23030E Model: Top 5300 Xuất xứ: Top – Nhật Bản | Sửa chữa bộ đẩy đuôi ống tiêm | Cái | 01 |
| 6 | Bơm tiêm điện Seri: 21C1121 Model: Top 5530 Xuất xứ: Top – Malaysia | Sửa chữa sensor vị trí ống tiêm | Cái | 01 |
| 7 | Bơm tiêm điện Seri: 018090/21722760 Model: Injectomatn Agilia Xuất xứ: Fresenius Kabi – Pháp | Sửa chữa bộ nguồn | Cái | 01 |
| 8 | Bơm tiêm điện Seri: 1803010785 Model: TE-SS700 Xuất xứ: Terumo – Nhật Bản | Sửa chữa cảm biến ống tiêm | Cái | 01 |
| 9 | Bơm truyền dịch Seri: 18A0406, 18A0407, 18A0409, 18A0412 Model: Top 2300 Xuất xứ: Top Corporation - Malaysia | Sửa chữa board nguồn và đệm cửa | Cái | 04 |
| 10 | Bơm truyền dịch Seri: 1703010383 Model: TE-LF600 Xuất xứ: Terumo – Nhật Bản | Sửa chữa sensor bọt khí | Cái | 01 |