| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 9 năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | SỬA CHỮA MÁY IN PHIM KHÔ |  |  |  |  |
| 1 | Máy in phim khô laser Seri: 56126323 Model: Drypix 6000 Xuất xứ: Fujifilm-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa mạch điện điều khiển CPU của máy in phim khô laser | Cái | 01 |  |
| II. | SỬA CHỮA TAY KHOAN CHO MÁY KHOAN XƯƠNG ĐIỆN ĐA NĂNG |  |  |  |  |
| 1 | Máy khoan xương điện đa năng Seri: ENTC80490 Model: IPC Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC- Mỹ | Chi phí sửa tay khoan cho máy khoan xương điện đa năng (hỏng động cơ, không quay được) | Cái | 01 |  |
| III. | SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO |  |  |  |  |
| 1 | Máy thở chức năng cao Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) - Thụy Điển | Chi phí sửa chữa khối pin nguồn cho máy thở chức năng cao | Khối | 02 |  |
| 2 | Cảm biến oxy (Oxy cell) | - Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Servo Air của hãng Maquet Critical Care AB) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| IV. | SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ |  |  |  |  |
| 1 | Máy thở Model: e-360S Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa board mạch DC-DC cho máy thở | Cái | 01 |  |
| 2 | Máy thở Model: e-360S Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa mainboard cho máy thở | Cái | 02 |  |
| 3 | Máy thở Model: e-360S Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa board mạch cảm biến lưu lượng khí cho máy thở | Cái | 01 |  |
| 4 | Cảm biến oxy | - Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 5 | Acquy | - Điện áp: 12V - Dòng điện: 7.2Ah - Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| V. | MUA LINH KIỆN CHO MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO |  |  |  |  |
| 1 | Pin nguồn | - Điện áp: 24Vdc - Dòng điện: 3000mAh - Tương thích với máy chạy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 của hãng Nipro) | Khối | 08 |  |
| VI. | MUA SẮM KỆ TREO TƯỜNG ĐẶT MÁY MONITOR |  |  |  |  |
| 1 | Kệ treo tường đặt máy monitor | - Chất liệu: Inox 304, dày 1mm - Kích thước (D x R): 40 x 40 cm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 18 |  |
| VII. | MUA SẮM TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ PHÒNG MỔ |  |  |  |  |
| 1 | Tủ đựng dụng cụ phòng mổ | - Chất liệu: Inox 304 - Khung: hộp 25mm - Vách: 0.5mm - Kích thước tổng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 2) m - Trong đó kích thước: + 3 tầng trên mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.5) m + 2 tầng dưới mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.25) m - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 04 |  |
| VIII. | MUA SẮM TỦ MÁT |  |  |  |  |
| 1 | Tủ mát | - Dạng tủ: đứng - Công nghệ tiết kiệm điện Inverter - Làm lạnh quạt gió - Công nghệ Low-E - Dàn lạnh ống đồng - Dung tích: 1200-1400ml - Nhiệt độ: 0℃ ̴ 10℃ - Nguồn điện: 220V/50Hz-60Hz - Công suất: 350-380W - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| IX. | MUA SẮM TỦ LẠNH |  |  |  |  |
| 4 | Tủ lạnh | - Dạng tủ: đứng - Dung tích: 80-120ml - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |