## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1092/TYC-BVNT ngày 26/9/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Nhóm số 1: Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống lưng ở bệnh nhân loãng xương
1 | Vít rỗng ruột bơm xi măng các cỡ | Chất liệu: Hợp chất Titan Đường kính từ 4.5 đến 8.0mm, chiều dài từ 30 đến 80mm. Có 4 lỗ phân bổ đều xung quanh trục để bơm xi măng vào thân sống an toàn. Đầu vít đường kính 12.5mm, độ cao 16mm. Thiết kế dạng hình vuông thon gọn, có 3 rãnh, thân vít thiết kế 2 bước ren. | Cái | 50
2 | Kim bơm xi măng dùng cho vít rỗng | Chất liệu: thép không gỉ Chiều dài 179.4mm Đầu kim tương thích với lỗ bơm của vít có dạng chuôi hình vuông, có 3 rãnh | Cái | 20
3 | Thanh nối dọc | Chất liệu: hợp chất Titanium Đường kính 5.5mm, dài 40mm đến 80mm Thiết kế: hai đầu có thiết kế lục giác giúp giữ cố định chống xoay. Tương thích với mũ vít hình vuông thon gọn có 3 rãnh | Cái | 10
4 | Ốc khóa trong | Chất liệu: hợp chất Titan Kích thước: độ cao ốc 5mm. Bước ren xoắn ốc | Cái | 50
5 | Thanh nối ngang | Chất liệu: Hợp chất Titanium Đường kính 5.5mm, dài 70mm Bao gồm nẹp giữ thanh nối ngang tương thích thanh dọc 5.5mm kèm theo 02 ốc khóa trong để xiết chặt | Cái | 10
6 | Miếng ghép đĩa đệm lối sau | Chất liệu: PEEK Có điểm định vị cản quang, 2 bên bề mặt có gai kiểu mỏ neo giúp cố định và hàn xương thân sống tốt, cửa sổ nhồi xương rộng. Chiều dài 24,28mm. Chiều cao 8-16mm, mỗi size cách nhau 1mm Tiệt trùng | Miếng | 10
II. | Nhóm số 2: Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu (Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu TC-720 Plus/Teco diagnostics-Mỹ)
1 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu mức 1 |  | Hộp | 10
2 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu mức 2 |  | Hộp | 5
III. | Nhóm số 3: Hóa chất nội kiểm vi sinh
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
2 | Escherichia coli ATCC 35218 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
3 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
4 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
5 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
6 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
7 | Haemophilus influenzae ATCC 49297 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
8 | Haemophilus parainfluenzae ATCC 9796 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
9 | Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
10 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
11 | Candida albicans ATCC 10231 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
12 | Cryptococcus neoformans ATCC 204092 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
13 | Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
14 | Streptococcus agalactiae ATCC 27956 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
15 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
16 | Enterococcus faecium ATCC 700221 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
17 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
18 | Proteus mirabilis ATCC 12453 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
19 | Shigella flexneri ATCC 12022 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
20 | Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
21 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
22 | Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
23 | Acinetobacter baumannii ATCC 19606 | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
24 | Vibrio cholerae | Chủng chuẩn vi khuẩn dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm Hộp 5 que | Hộp | 01
25 | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Mỗi ống chứa 25 hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương. Hộp 64 ống | Hộp | 02
IV. | Nhóm số 4: Khí y tế
1 | Khí Oxy y tế | Dạng lỏng, chất lượng ≥ 99.5% | Kg | 1200000
2 | Khí Oxy y tế | Loại chai 40 lít, chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 15000
3 | Khí Oxy y tế | Loại chai 14 lít, chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 400
4 | Khí CO2 | Loại chai 7 lít, chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 300