| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM XE ĐẨY BÌNH OXY PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe đẩy bình oxy 70 lít | - Kích thước (D x R): 1300 x 320mm - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, độ dày 1mm, an toàn, chắc chắn, chống ăn mòn tốt - Thân xe làm bằng ống phi 25, khoảng cách 2 ống 16cm, phía trên ống có uốn cong để làm tay cầm - Giá đỡ bình oxy có kích thước (D x R) 32cm x 32cm, độ dày 2mm - Có 2 dây xích chằng giữa bình dài 400mm, dùng để cố định bình oxy - Bánh xe di chuyển: 4 bánh + Phía trước: 2 bánh xe có đường kính 200mm + Phía sau: 2 bánh xe có đường kính 75mm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |