|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Đầu dò siêu âm tim | Chi phí sửa chữa đầu dò siêu âm tim (Tình trạng hỏng: Chấn tử kém, tróc lớp da bảo vệ, để lọt khí và gel siêu âm vào gây mờ hình ảnh) | Cái | 01 | Model: 3S  Xuất xứ: GE-Trung Quốc |
| 2 | Đầu dò siêu âm tim | Chi phí sửa chữa đầu dò siêu âm tim (Tình trạng hỏng: Chấn tử kém, gây mờ hình ảnh siêu âm, có hiện tượng rẻ quạt) | Cái | 01 | Model: 3S  Xuất xứ: GE-Trung Quốc |
| 3 | Máy X-quang cố định | Chi phí sửa chữa mạch điều khiển di chuyển đầu đèn cho máy X-quang cố định | Cái | 01 | Model: Eva HF 525  Xuất xứ: Gemss medical systems Co., Ltd-Hàn Quốc |
| 4 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Chi phí sửa chữa mạch điện nguồn cho monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 01 | Model: XDS Worstation  Xuất xứ: Xper Flex Cardio-USA |