| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM CỘT LƯU LƯỢNG KẾ VÀ THƯỚC ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ BẰNG MỰC NƯỚC CHỮ U PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 4 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột lưu lượng kế | - Chất liệu nhựa polycarbonate - Bi nổi làm bằng thép không rỉ Ren 5/8 - Cột lưu lượng điều chỉnh từ 0 đến 15 lít/ phút - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với hệ thống NCPAP | Cái | 14 |
| 2 | Thước đo lưu lượng khí bằng mực nước chữ U | - Chất liệu đế thước bằng inox 304 - Chất liệu ống chứa nước bằng nhựa PP trong suốt đảm bảo thể hiện rõ số liệu trên thước - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với hệ thống NCPAP | Cái | 03 |