| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY X-QUANG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 4 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy X-quang số 1 Seri: 1179070501153-CM Model: Eva HF 525 Hãng sản xuất: Gemss medical systems Co., Ltd | Sửa chữa máy X-quang bao gồm: - Sửa mạch điều khiển tín hiệu relay cảnh báo đèn phát tia - Sửa mạch nguồn 24v - Sửa mạch điều khiển khởi động từ | Cái | 01 |
| 2 | Máy X-quang số 2 Seri: 8900320310153 Model: Titan 2000 Dual Hãng sản xuất: Gemss medical systems Co., Ltd | Sửa chữa mạch điều khiển tín hiệu relay cảnh báo đèn phát tia | Cái | 01 |