## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1428/TYC-BVNT ngày 23/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Găng tay và vật tư y tế phòng mổ
1 | Áo phẫu thuật | Áo sử dụng trong phòng mổ Bao gồm: + Áo phẫu thuật size L: 135cm x 160cm, vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS: 01 cái + Khăn thấm 40cm x 57cm: 02 cái Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 600
2 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn có may thun co giãn Ø65cm, màng phim PE trong Được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 700
3 | Bao kính chắn chì | Được cấu tạo từ màng phim PE trong Kích thước: 100cm x 120cm | Cái | 2000
4 | Bộ khăn chụp mạch vành | Sử dụng trong các ca chụp và can thiệp mạch vành, vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS. Được tiệt trùng bằng khí EO. Bộ khăn bao gồm: + Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp, vải SMMMS, màng phim PE xanh, kích thước 200cm x 240cm: 01 cái + Bao chụp đầu đèn, màng phim PE trong, kích thước Ø65cm: 01 cái + Bao kính chắn chì, màng phim PE trong, kích thước 75cm x 100cm: 01 cái + Tấm phủ bàn dụng cụ, màng phim PE trong, kích thước 150cm x 180cm: 01 cái + Tấm phủ chắn chì, màng phim PE trong, kích thước 100cm x 140cm: 01 cái + Bao đựng remote, màng phim PE trong, kích thước 10cm x 26cm: 01 cái + Khăn lót, màng phim PE trong, kích thước 50cm x 60cm: 01 cái + Khăn chụp mạch vành 2 lỗ đùi và 1 lỗ tay, vải SMMMS, vải thấm, màng phim PE trong, kích thước 220cm x 370cm: 01 cái | Bộ | 1500
5 | Găng tay cao su y tế | Chất liệu: latex tự nhiên hoặc tương đương, có bột, chưa tiệt trùng Kích thước: các cỡ Chiều dài: ≥240mm | Đôi | 2300000
6 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, bề mặt nhẵn hoặc nhám Kích cỡ: Size 6.5 - 8 Chiều dài: 275 - 282mm (± 5-7mm) Chiều rộng bàn tay: 83 - 102mm (± 5-6mm) | Đôi | 400000
7 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, bề mặt nhẵn hoặc nhám Kích cỡ: Size 6.5 - 8 Chiều dài: 275 - 282mm (± 5-7mm) Chiều rộng bàn tay: 83 - 102mm (± 5-6mm) Tiệt trùng bằng khí EO | Đôi | 250000
8 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, cổ tay dài, tay trái tay phải riêng biệt Kích cỡ: Size 7 Chiều dài tối thiểu: 450 mm Chiều rộng bàn tay: 89mm ± 5mm Tiệt trùng bằng khí EO | Đôi | 3500
II. | Phần 2: Chỉ phẫu thuật
1 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 0, dài ≥ 75cm x 10 sợi | Tép | 1000
2 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 2000
3 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 1800
4 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 3/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤26mm | Tép | 7000
5 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 4/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤18mm | Tép | 4500
6 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 5/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤16mm | Tép | 600
7 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 5/0, dài ≥76cm, kim tròn 3/8C dài ≤10mm | Tép | 100
8 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 6/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤13mm | Tép | 100
9 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 2/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài 26-30mm | Tép | 5000
10 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 70- 75 cm, kim tam giác 3/8C dài ≤26 mm | Tép | 40000
11 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 4/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài 18-19 mm | Tép | 600
12 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 5/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤16 mm | Tép | 200
13 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 6/0, dài ≥45cm, kim tam giác 3/8C dài ≤12mm | Tép | 400
14 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 10/0, dài ≥30cm, kim hình thang 3/8C dài ≤6 mm | Tép | 300
15 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0, dài ≥120cm, kim tròn đầu cắt 1/2C dài ≤26mm | Tép | 500
16 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 3/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 250
17 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 4/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤22mm | Tép | 250
18 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 5/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤13mm | Tép | 250
19 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài ≥75cm, kim tròn 3/8C dài ≤13mm | Tép | 200
20 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 7/0, dài ≥60cm, kim tròn 3/8C dài ≤6.4mm | Tép | 200
21 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 1000
22 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 1, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm | Tép | 12000
23 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 12000
24 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 300
25 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 4/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 400
26 | Chỉ tan nhanh tự nhiên | Chỉ tan nhanh tự nhiên số 2/0 dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 10000
27 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 1, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 40000
28 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 2000
29 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 3000
30 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤18mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 2000
31 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 2/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤36mm | Tép | 10000
32 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 1, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤48mm | Tép | 800
33 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0, dài ≥70cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 200
34 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 200
35 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài ≥70cm, kim tròn 1/2C dài ≤20mm | Tép | 200
36 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, dài ≥70cm kim tròn 3/8C dài ≤13mm | Tép | 200
37 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤13mm | Tép | 200
38 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 7/0, dài ≥70cm kim tròn 3/8C dài ≤9mm | Tép | 300
39 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polyglecaprone số 3/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤18mm | Tép | 200
40 | Chỉ thép không tiêu | Chỉ thép không gỉ, không kim số 1, dài ≤40cm | Tép | 200
41 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu | Chỉ tiêu tự nhiên sinh học đơn sợi liền kim, dài ≥75cm. Kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, phủ silicone, dài ≤15mm | Tép | 3540
III. | Phần 3: Vật tư dùng trong dao mổ điện siêu âm Harmonic
1 | Dao siêu âm dùng trong mổ hở | Chiều dài cán ≥23cm, đường kính ≥5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối được với dây dao dùng trong nội soi và mổ hở, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính. | Cái | 30
2 | Dao siêu âm dùng trong mổ hở | Chiều dài cán ≥9cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5 mm và mạch bạch huyết, kết nối với dây dao dùng trong mổ hở, dùng trong mổ mở bướu giáp, có công nghệ thích ứng mô. | Cái | 50
3 | Dao siêu âm dùng trong mổ nội soi | Chiều dài cán ≥36cm, đường kính ≥5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối được với dây dao dùng trong nội soi và mổ hở, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính. | Cái | 50
4 | Dây dao siêu âm mổ hở | Bộ phận tạo ra xung động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm. Dây dao được lập trình với một bộ đếm để giới hạn thực hiện được tối đa 100 lần phẫu thuật. | Cái | 4
5 | Dây dao siêu âm nội soi | Bộ phận tạo ra xung động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm. Dây dao được lập trình với một bộ đếm để giới hạn thực hiện được tối đa 95 lần phẫu thuật. | Cái | 4
6 | Băng đựng hóa chất | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm ≥10 cell mỗi cell chứa ≤1.8ml H2O2 58% | Băng | 300
VIII. | Phần 8: Vật tư dùng cho máy chạy thận nhân tạo
1 | Dây chạy thận nhân tạo | Chất liệu: Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu: ≥(8 x 12 x 410mm) Có túi ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. | Bộ | 10000
2 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo bằng thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ: 16G Chiều dài kim: ≥25mm Dây nối làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa Pyrogenic và không Latex Chiều dài dây nối: ≥300mm Tiệt trùng | Cây | 100000
3 | Quả lọc thận nhân tạo | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: ≥1.5 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥20 (ml/giờ/mmHg). Tiệt trùng | Quả | 10000
IX. | Phần 9: Vật tư dùng trong phẫu thuật
1 | Tay cầm dụng cụ cắt-khâu mổ nội soi đa năng | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, có chế độ trợ lực dùng trong phẫu thuật nội soi Cán dài 16cm, gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng ghim 360 độ Tương thích với băng ghim đầu thẳng và đầu ngắn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi | Cái | 100
2 | Băng ghim cắt - khâu mô nội soi đa năng | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi Chất liệu ghim: titanium hoặc tương đương Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên Chiều dài băng ghim 45-60mm gồm đầu thẳng và đầu ngắn Chiều cao ghim mở từ 2.5-5.0mm Chiều cao ghim đóng từ 1.0-2.2mm Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng có chế độ trợ lực bằng điện và cơ | Cái | 300
3 | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng các cỡ 60mm, 80mm dùng trong phẫu thuật mổ mở. - Chiều dài trục: 240-260mm - Bề mặt chống trượt - Nút bắn ghim từ cả hai phía - Tương thích với băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ mở | Cái | 110
4 | Băng ghim khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở | Băng đạn (ghim khâu) khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở các cỡ 60mm, 80mm - Chiều cao ghim mở: 3.8mm và 4.8mm - Chiều cao ghim đóng: 1.5mm và 2.0mm - Lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Cái | 1000
5 | Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim Chất liệu: titanium nguyên chất hoặc tương đương - Chiều cao ghim mở: 4.5mm - Chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh được: 1.0-2.5mm - Đường kính lòng cắt: 16-22mm - Đường kính ngoài: 25-32mm - Thiết kế 3 hàng ghim, số lượng ghim: 33, 36, 42. | Cái | 100
6 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | Dụng cụ khâu cắt dùng trong mổ trĩ 3 hàng ghim - Bao gồm chỉ Polypropylene số 0 màu xanh, chiều dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn, 26mm - Đường kính 34mm - Chiều cao ghim mở: 3.5mm - Chiều cao ghim đóng: 0.75-1.5mm - Thiết kế 3 hàng ghim, số lượng ghim: 48 ghim, thể tích buồng chứa 14cc - Ghim bằng titanium nguyên chất hoặc tương đương - Ống nong hậu môn có chia vạch. | Cái | 200
7 | Trocar nội soi | Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, không dao - Đường kính 5-12mm - Chiều dài: 95-98mm - Van bốn mảnh - Thân có rãnh cố định - Đầu lõi đâm hình mũi cánh chim | Cái | 500