## Sheet1
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1468/TYC-BVT ngày 09/5/2025 của Bệnh viện tỉnh)
Stt | Danh mục | Yêu cầu về kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Máy CT Scanner | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu thiết bị: Số lát cắt ≥64 Chụp được mạch vành, dựng hình 3D và có ứng dụng trí tuệ nhân tạo Hệ thống máy chính và các phụ kiện kèm theo bao gồm: - Bàn máy tính - Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân - Phantom cân chỉnh máy - Bộ đo tín hiệu sinh lý, điện tim - Máy tính bảng và điều khiển từ xa - Kính chì, áo chì - Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng cho hệ thống CT - Máy in phim khô | Cái | 1
2 | Máy đo điện tim | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình thiết bị: Máy đo điện tim 6 cần Máy chính với màn hình ≥ 5 inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, phụ kiện kèm theo gồm: dây nguồn, Adaptor, bộ dây điện cực, xe đẩy máy. | Cái | 4
3 | Máy bơm tiêm điện | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp với nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm: - Máy chính: 01 cái - Giá treo máy: 01 cái - Pin sạc: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: Chức năng: - Máy sử dụng được bơm tiêm của nhiều hãng khác nhau với các loại bơm 10, 20, 30, 50 ml. - Có chức năng báo động: Tắc nghẽn, truyền dịch xong, mất nguồn, lắp bơm không đúng, pin yếu. - Có chức năng an toàn: Cài đặt giá trị giới hạn tốc độ dòng chảy. | Cái | 30