| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM MẶT NÚT NHẤN THANG MÁY VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA NÔI SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHÓM 1: MUA SẮM MẶT NÚT NHẤN THANG MÁY |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt nút nhấn thang máy | - Tương thích với thang máy Mitsubishi NexWay-S AW-P20-2S-60MPM-7S/0 - Bao gồm chi phí lắp đặt và chạy thử | Cái | 4 |  |
| NHÓM 2: DỊCH VỤ SỬA CHỮA NÔI SƠ SINH |  |  |  |  |  |
| 1 | Nôi sơ sinh | - Gia công nôi sơ sinh thành xe đẩy bệnh sơ sinh. - Chất liệu: Inox 304, dày 1 ly - Tận dụng nôi sơ sinh có sẵn tại khoa gắn thêm kệ để máy thở, bình oxy và 4 bánh xe để di chuyển bệnh. - Công ty có thể đến bệnh viện để khảo sát trước khi báo giá. | Cái | 3 |  |