| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dịch vụ kiểm định |  |  |  |
| 1 | Huyết áp kế lò xo | Kiểm định | Cái | 232 |
| 2 | Huyết áp kế điện tử | Kiểm định | Cái | 35 |
| 3 | Cân đồng hồ lò xo đến 30kg | Kiểm định | Cái | 03 |
| 4 | Cân sức khỏe trên 120kg | Kiểm định | Cái | 12 |
| 5 | Máy đo điện tim | Kiểm định | Cái | 15 |
| 6 | Máy điện não | Kiểm định | Cái | 02 |
| II. | Dịch vụ hiệu chuẩn |  |  |  |
| 1 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Hiệu chuẩn | Cái | 10 |
| 2 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hiệu chuẩn | Cái | 25 |
| 3 | Nhiệt ẩm kế cơ | Hiệu chuẩn | Cái | 12 |
| III. | Dịch vụ kiểm định hệ thống khí trung tâm |  |  |  |
| 1 | Bồn chứa Oxy lỏng 10100 lít | Kiểm định | Cái | 1 |
| 2 | Bồn chứa Oxy lỏng 6208 lít | Kiểm định | Cái | 1 |
| 3 | Bình chứa khí nén 1500 lít | Kiểm định | Cái | 1 |
| 4 | Bình chứa khí nén 757 lít | Kiểm định | Cái | 2 |
| 5 | Bình chứa khí nén 40 lít | Kiểm định | Cái | 1 |
| 6 | Bình chứa khí nén 39 lít | Kiểm định | Cái | 2 |
| 7 | Hệ thống đường ống dẫn khí oxy y tế dài 478m | Kiểm định | Hệ thống | 1 |
| 8 | Hệ thống đường ống dẫn khí nén y tế 4 bar dài 422m | Kiểm định | Hệ thống | 1 |
| 9 | Nồi hấp tiệt trùng 350 lít | Kiểm định | Cái | 4 |
| 10 | Nồi hấp tiệt trùng 50 lít | Kiểm định | Cái | 3 |
| 11 | Bình tích áp 1000 lít | Kiểm định | Cái | 1 |
| 12 | Áp kế | Kiểm định | Cái | 33 |
| 13 | Van an toàn | Kiểm định | Cái | 23 |