## TBYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1597/TYC-BVT ngày 20/5/2025 của Bệnh viện tỉnh)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Máy điện xung | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 200-240 VAC, 50Hz II. Thông số kỹ thuật: - Số kênh làm việc: 2 kênh - Có màn hình hiển thị - Có nhiều chương trình làm việc được cài đặt trước | Cái | 1
2 | Máy siêu âm | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương II. Thông số kỹ thuật: - Máy chính (màn hình ≥11 inches có cảm ứng) - Có 3 đầu dò: đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng, đầu dò Sector đa tần siêu âm tim, đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu. - Máy in nhiệt trắng đen - Xe đẩy - Dây nguồn | Cái | 2
3 | Máy siêu âm | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương II. Thông số kỹ thuật: - Máy chuyên cho siêu âm sinh thiết tiền liệt tuyến - Máy chính (màn hình ≥11 inches có cảm ứng) - Có 3 đầu dò: đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng, đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu, đầu dò trực tràng 2 bình diện loại Convex-Convex đa tần số, chuyên cho thăm khám và sinh thiết tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng. - Giá đỡ kim sinh thiết cho đầu dò trực tràng - Bộ phần mềm tính toán cài đặt sẵn trong máy - Máy in nhiệt trắng đen - Xe đẩy - Dây nguồn - Ứng dụng cho thăm khám tối thiểu: ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, hệ niệu, bộ phận nhỏ, cơ xương khớp. | Cái | 1
4 | Máy đo huyết áp tự động | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương II. Thông số kỹ thuật: - Máy đo để bàn, bệnh nhân tự đo bằng cách đưa cánh tay vào vòng đo - Đo được cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên - Có màn hình hiển thị và âm thanh bằng giọng nói hướng dẫn người dùng quy trình đo - Có in kết quả ra giấy in nhiệt | Cái | 2
5 | Cân đo chiều cao, cân nặng tự động | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương II. Thông số kỹ thuật: - Đo chiều cao, cân nặng và tính chỉ số BMI tự động - Trọng lượng tối đa ≥300kg - Có màn hình hiển thị số đo - Bệ đứng thấp dễ dàng cho bệnh nhân cao tuổi - Có bánh xe di chuyển | Cái | 2
6 | Giường bệnh nhân | I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Chất lượng: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương II. Yêu cầu thiết bị: - Loại giường: phù hợp với bệnh nhân ICU, có 03 tay quay - Chất liệu: thép kết hợp với nhựa ABS - Có bánh xe di chuyển. - Có nệm - Tải trọng: ≥ 250 kg | Cái | 30
7 | Máy hút dịch di động | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Nguồn điện: 220-230V/50-60Hz. II. Thông số kỹ thuật: Motor: bơm pittong không dầu. Chân không tối đa (có thể điều chỉnh): 0.90 Bar - 90kPa - 675mmHg Mức nhiễu ồn: ≤51.7 dBA Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa 60 lít/phút Có 2 bình chứa dịch, mỗi bình thể tích ≥2 lít Thiết bị được trang bị 4 bánh xe chống tĩnh điện (2 bánh có khoá) Trọng lượng: ≤20kg | Cái | 5