## Sheet3
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1599/TYC-BVT ngày 20/5/ 2025 của Bệnh viện tỉnh)
Stt | Danh mục | Yêu cầu về kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Hệ thống chụp CT Scanner | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu thiết bị: - Số lát cắt ≥ 32 lát cắt - Có ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Hệ thống máy chính và liệt kê các phụ kiện kèm theo. - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 1
2 | Máy đo điện tim | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình thiết bị: Máy đo điện tim 6 cần Máy chính với màn hình ≥ 5 inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, phụ kiện kèm theo gồm: dây nguồn, Adaptor, bộ dây điện cực, xe đẩy máy. - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 7
3 | Máy bơm tiêm điện | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp với nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm: - Máy chính: 01 cái - Giá treo máy: 01 cái - Pin sạc: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: Chức năng: - Máy sử dụng được bơm tiêm của nhiều hãng khác nhau với các loại bơm 10, 20, 30, 50 ml. - Có chức năng báo động: Tắc nghẽn, truyền dịch xong, mất nguồn, lắp bơm không đúng, pin yếu. - Có chức năng an toàn: Cài đặt giá trị giới hạn tốc độ dòng chảy. - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 31
4 | Đèn chiếu vàng da | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Loại 2 mặt - Sử dụng bóng đèn LED - Có hiển thị thời gian chiếu. - Thiết kế đảm bảo an toàn về điện. - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 5
5 | Dao mổ điện cao tầng | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Có màn hình hiển thị công suất - Có đầy đủ tính năng cắt, cầm máu đơn cực và lưỡng cực - Có tính năng an toàn tránh việc bệnh nhân bỏng do tấm điện cực không tiếp xúc - Tương thích với nhiều phụ kiện của các hãng khác. - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 3
6 | Máy gây mê | I.Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương dương. - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Thời gian bảo hành ≥12 tháng và bảo trì định kỳ 3 tháng/lần. - Máy sử dụng được cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. II.Cấu hình thiết bị: Máy chính kèm phụ kiện có thế tích hợp: - Dây khí nén: 01 chiếc - Dây oxy: 01 chiếc - Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và air: 01 bộ - Cảm biến dòng cháy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc - Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ thải khí mê: 01 bộ - Bình bốc hơi: 01 bình - Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ - Khối đo khí mê tích hợp trong thân máy: 01 chiếc - Xe đẩy: 01 chiếc - Phụ kiện khác kèm theo (nếu có). - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 2
7 | Máy theo dõi bệnh nhân | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Các thông số: ECG, hô hấp, nhiệt độ, SPO2, NIBP, IBP - Màn hình >= 12 inch - Có xe để máy - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 6
8 | Máy tạo nhịp tạm thời | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Loại 2 buồng - Nhịp cơ bản 30-200 nhịp/phút - Nhịp tối đa 80-230 nhip/phút - Chế độ tạo nhịp: DDD, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO - Gửi Catalogue hình ảnh màu | Cái | 1