| SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |  |  |  |  |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MOTOR QUẠT CHO DÀN NÓNG CỦA ÁP LỰC DƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Motor điện 3 pha (motor quạt cho dàn nóng) | - Chi phí quấn lại motor quạt cho dàn nóng của áp lực dương - Thông số kỹ thuật của motor: + Điện áp đầu vào từ 380v - 415v + Dòng điện: 6A |  | Cái | 03 | Model: YDK 625 Xuất xứ: Air-Tech/ Malaysia |