| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo tần suất liều bức xạ, khảo sát đánh giá nguồn phóng xạ Cs137 và I-131 | Nguồn | 2 |  |
| 2 | Đo kiểm tra sự rò rỉ bề mặt nguồn phóng xạ Cs137 và I-131 | Nguồn | 2 |  |