| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 11 năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dịch vụ sửa chữa máy in phim khô |  |  |  |  |
| 1 | Máy in phim khô laser Seri: 56126323 Model: Drypix 6000 Xuất xứ: Fujifilm-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa mạch điện điều khiển CPU của máy in phim khô laser | Cái | 01 |  |
| II. | Dịch vụ sửa chữa tay khoan cho máy khoan xương điện đa năng |  |  |  |  |
| 1 | Máy khoan xương điện đa năng Seri: ENTC80490 Model: IPC Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC- Mỹ | Chi phí sửa tay khoan cho máy khoan xương điện đa năng (hỏng động cơ, không quay được) | Cái | 01 |  |
| III. | Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy thở chức năng cao |  |  |  |  |
| 1 | Máy thở chức năng cao Seri: 22163 Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) - Thụy Điển | Sửa chữa máy thở chức năng cao bao gồm: - Sửa chữa khối pin nguồn - Thay thế cảm biến oxy (Oxy cell) - Linh kiện phải tương thích với máy, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |  |
| 2 | Máy thở chức năng cao Seri: 22168 Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) - Thụy Điển | Sửa chữa máy thở chức năng cao bao gồm: - Sửa chữa khối pin nguồn - Thay thế cảm biến oxy (Oxy cell) - Linh kiện phải tương thích với máy, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |  |
| IV. | Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy thở |  |  |  |  |
| 1 | Máy thở Seri: N12360520522 Model: e-360S Xuất xứ: Newport-Mỹ | Sửa chữa máy thở bao gồm: - Sửa chữa board mạch DC-DC - Sửa chữa mainboard - Thay thế cảm biến oxy - Thay thế acquy (điện áp 12V, dung lượng 7.2Ah) - Linh kiện phải tương thích với máy, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |  |
| 2 | Máy thở Seri: N12360520524 Model: e-360S Xuất xứ: Newport-Mỹ | Sửa chữa máy thở bao gồm: - Sửa chữa mainboard - Sửa chữa board mạch cảm biến lưu lượng khí - Thay thế cảm biến oxy - Thay thế acquy (điện áp 12V, dung lượng 7.2Ah) - Linh kiện phải tương thích với máy, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |  |
| V. | Mua linh kiện cho máy chạy thận nhân tạo |  |  |  |  |
| 1 | Pin nguồn | - Điện áp: 24Vdc - Dung lượng: 3000mAh - Tương thích với máy chạy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 của hãng Nipro) | Khối | 08 |  |
| VI. | Mua sắm kệ treo tường đặt máy monitor |  |  |  |  |
| 1 | Kệ treo tường đặt máy monitor | - Chất liệu: Inox 304, dày 1mm - Kích thước (D x R): 40 x 40 cm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 18 |  |
| VII. | Mua sắm tủ đựng dụng cụ phòng mổ |  |  |  |  |
| 1 | Tủ đựng dụng cụ phòng mổ | - Chất liệu: Inox 304 - Khung: hộp 25mm - Vách: 0.5mm - Kích thước tổng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 2) m - Trong đó kích thước: + 3 tầng trên mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.5) m + 2 tầng dưới mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.25) m - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 04 |  |