| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA UPS CỦA HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 11 năm 2025) |  |

| STT | Danh mục | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa UPS của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền | - Sửa chữa khối Rectifier (khối chỉnh lưu) - Thay thế tu điện 3900 µF, 500VDC: 8 cái - Thay thế tu điện 50 µF, 400VDC: 12 cái - Thay thế quạt điện 230VAC, kích thước: (172x150x51) mm: 03 cái - Thay ắc quy axit chì 12V40AH: 64 Cái - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Tương thích với UPS Elen 80KVA (Thuộc hệ thống DSA) - Công ty có thể đến bệnh viện để khảo sát trước khi báo giá. | Dịch vụ | 1 |