| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM TỦ MÁT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ mát | - Dạng tủ: đứng - Dàn lạnh ống đồng - Dung tích: 1400L - Nhiệt độ: 0℃ ̴ 10℃ - Kích thước tủ (DxRxC): 1520x730x2035 mm - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 373.2 W - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |