| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN CHO MÁY HÚT TRUNG TÂM VÀ BỒN OXY LỎNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hút trung tâm Seri: FO640465 Model: MU0-064 Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa: - Trục chính đầu hút: 01 cái - Lòng trong đầu hút: 02 cái - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái - Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái | Máy | 01 |  |
| 2 | Máy hút trung tâm Seri: FR1010007 Model: MU0-064 Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa: - Lòng trong đầu hút: 01 cái - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái | Máy | 01 |  |
| 3 | Bồn oxy lỏng Seri: 2021-00280 Nước sản xuất: Trung Quốc | Chi phí sửa chữa: - Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái - Lò xo đồng hồ: 01 cái - Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái | Cái | 01 |  |
| 4 | Van 1 chiều | - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: phi 49mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 5 | Bạt đạt đỡ 2 đầu trục chính | - Chất liệu: thép cacbon - Kích thước: 30-47mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 6 | Lọc dầu | - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng - Kích thước: 60-110mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 7 | Dầu nhớt | - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Lít | 09 |  |
| 8 | Co ren inox ống dẫn oxy lỏng | - Chất liệu: Inox 316 - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |
| 9 | Ron cao su phía trong đồng hồ | - Chất liệu: nhựa PP - Kích thước: 8-12mm - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |