| SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |  |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA TAY KHOAN CẮT NẠO XOANG M4 PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tay khoan cắt nạo xoang M4 | Chi phí sửa tay khoan cắt nạo xoang M4 (hỏng động cơ, không quay được) | Cái | 01 | Seri: HP-21130 Model: 1898200T Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC – Mỹ |