| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY HÚT, MÁY NÉN KHÍ, MÁY HÚT ÁP LỰC ÂM NHÀ KHÍ TRUNG TÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy hút nhà khí A Seri: U191700173 Model: 1111922206 Xuất xứ: Busch – Mỹ | - Tình trạng: Máy ngưng hoạt động - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy hút nhà khí A Seri: U191700146 Model: 1111922206 Xuất xứ: Busch – Mỹ | - Tình trạng: Máy xả nhiều khói khi hoạt động, nhiệt độ máy cao, có tiếng ồn lớn và hoạt động yếu dần - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy hút nhà khí B Seri: F0640466 Model: MVO-064 Xuất xứ: DOOVAC CO.,LTD – Hàn Quốc | - Tình trạng: Máy xả nhiều khói khi hoạt động, nhiệt độ máy cao, có tiếng ồn lớn và hoạt động yếu dần - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 01 |
| 4 | Sửa chữa máy nén khí nhà khí B Seri: OUFC372923 Model: EN7-9.5 Xuất xứ: ELGI - India | - Tình trạng: Máy ngưng hoạt động - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 01 |
| 5 | Sửa chữa máy nén khí nhà khí A Seri: (H)07/24/19-5939745-805 Model: OBS0507 Xuất xứ: Manufactory by POWERE – Mỹ | - Tình trạng: Máy ngưng hoạt động - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 01 |
| 6 | Sửa chữa máy hút áp lực âm nhà khí trung tâm Seri: U100601025, U100601024 Model: BUSH RCO305.D5Z61010 Xuất xứ: Busch – Mỹ | - Tình trạng: Máy ngưng hoạt động - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Máy | 02 |