| SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |  |  |  |  |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO NỒI HẤP TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Van khí chịu nhiệt | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  | Cái | 11 |  |
| 2 | Van điện từ chịu nhiệt | - Chất liệu: Đồng hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Điện 1 pha: 220V - Khả năng chịu nhiệt 200-250 ℃ - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  | Cái | 6 |  |