| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card xử lý ảnh | - Dung lượng: 512Mb - Tương thích với máy siêu âm (Model: Sonix Touch của hãng Ultrasonix) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 2 | Ổ cứng | - Dung lượng: 500Gb - Size: 2.5 inch - Điện 1 pha: 220V - Có cài sẵn phần mềm ứng dụng siêu âm -Tương thích với máy siêu âm (Model: Clearvue 350 của hãng Philips Medizin Systeme Boblingen GmBH) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Ổ đĩa raid | - Dung lượng: 300Gb - Size: 2.5 inch - Tương thích với máy CT 64 lát (Model: Optima 660 của hãng GE) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |
| 4 | Màn hình | - Màn hình chuẩn hình ảnh y tế - Độ phân giải: ≥1 megapixel - Tỉ lệ khung hình: 5:4 pxi - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |