| SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |  |  |  |  |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM MÁY CHÂM XÀ PHÒNG TỰ ĐỘNG VÀ MÁY PHUN CỒN TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy châm xà phòng tự động | - Chất liệu: Nhựa - Loại: treo tường - Dung tích: 550-600ml -Dung dịch ra 1 lần 1 ml - Nguồn DC 6V - Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  | Cái | 08 |  |
| 2 | Máy phun cồn tự động | - Loại: treo tường - Cảm ứng tự động - Công suất định mức: 15-20W - Dung tích: 900-1000ml - Khối lượng phun: 0.8-1.5cc - Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  | Cái | 08 |  |