| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY QUẠT TẢN NHIỆT DÀN MÁY AHU4 VÀ AHU5 CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 12 năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU4 của hệ thống áp lực dương. Model: SCU125A Serial No: 181100015 Hãng/Nước sản xuất: Saivez - Malaysia | Kiểm tra và sửa chữa máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU4 của hệ thống áp lực dương | Dịch vụ | 1 | Công ty có thể đến bệnh viện để khảo sát và kiểm tra |
| 2 | Máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU5 của hệ thống áp lực dương. Model: SCU100A Serial No: 181100013 Hãng/Nước sản xuất: Saivez - Malaysia | Kiểm tra và sửa chữa máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU5 của hệ thống áp lực dương | Dịch vụ | 1 | Công ty có thể đến bệnh viện để khảo sát và kiểm tra |