| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HỆ THỐNG HÚT NƯỚC BỌT, HÚT PHẪU THUẬT RỜI BÊN NGOÀI CHO GHẾ NHA PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hút nước bọt, hút phẫu thuật rời bên ngoài | - Điện áp làm việc: 220V - Công suất: ≤ 180VA - Áp lực tối đa: ≥ 0.08MPa - Lực hút: > 40L/phút - Dung tích bình chứa 2500ml, có 2 bình - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Hệ thống | 01 |