## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG THẮT LƯNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2021/TYC-BVNT ngày 02/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong | Chất liệu: Peek-Optima hoặc tương đương Hình cong và có đầu hình viên đạn, có 02 khoang ghép xương. Bề mặt trên và dưới miếng ghép có các đường viền và răng Chiều rộng: 9 - 11mm Chiều dài: ≥25mm Chiều cao: Từ 8 - 14mm; Độ ưỡn: 8° Có 3 điểm đánh dấu cản quang. Khoảng cách từ điểm đánh dấu trước, sau đến cạnh 3mm Dung tích khoang ghép xương từ 0.38-1.07cc tùy từng kích thước | Cái | 30
2 | Nẹp dọc thẳng | Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: ≥5.5mm Chiều dài: ≤ 500mm Có đường đánh dấu trên nẹp. | Cái | 50
3 | Vít đa trục ren đôi | Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: 4.0 - 9.5mm Chiều dài: 25 - 60mm Góc xoay tối đa 60° Dạng ren kép; Khoảng cách giữa hai ren của phần xương cứng là 1.38mm, phần xương xốp là 2.75mm. Bước ren của phần xương xốp là 5.5mm. Công nghệ khóa mặt bích xoắn; Vít tự taro Chiều cao đầu mũ vít 15mm, chiều rộng 10.2 - 13mm, Kích thước nẹp dọc chạy trên đầu mũ vít 9.9 - 10.9mm Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5 - 6mm | Cái | 200
4 | Ốc khóa trong | Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Dạng rỗng, ren vuông. Đường kính: 9.5mm Chiều cao: 4.8mm Cơ chế khóa mặt bích xoắn Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5 - 5.5mm | Cái | 200
5 | Nẹp nối ngang chiều dài cố định | Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Chiều dài: 20 - 80mm. Có thể uốn nẹp | Cái | 20
6 | Vít đa trục | Dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu qua da Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: 4.5 - 8.5mm Chiều dài: 25 - 100mm Góc xoay tối đa 60° Khoảng cách giữa các bước ren là 3mm. Vít dạng rỗng nòng. Vít tự taro Công nghệ khóa mặt bích xoắn Chiều dài đầu mũ vít 15mm, chiều rộng 10.9mm, phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít 9.1mm | Cái | 150
7 | Nẹp dọc | Dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu qua da Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: 5.5mm Chiều dài: 20 - 160mm Uốn sẵn, một đầu tù hình viên đạn | Cái | 100
8 | Ốc khóa trong | Dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu qua da Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Ren hình vuông Đường kính: ≥8mm Chiều cao: ≥4.5mm Tương thích với vít đa trục có cơ chế khóa mặt bích xoắn | Cái | 150
9 | Kim định vị và dùi cuống cung | Dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu qua da Tay nắm dạng chữ T Đầu có ren có khóa Luer Lock, có vạch chia độ sâu, độ sâu tối đa ≥35mm Tiệt trùng, gồm 2 kim, mũi vát và mũi nhọn hình kim cương. | Hộp | 20
10 | Miếng dán phẫu thuật | Thành phần: Màng polyurethane (8-15%), keo (acrylic <30%) Kích thước: ≥ (30 x 30cm) | Miếng | 200