## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2049/TYC-BVNT ngày 04/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Chỉ dùng trong phẫu thuật sản khoa
1 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 1000
2 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 1, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm | Tép | 12000
3 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 12000
4 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 300
5 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 4/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 400
6 | Chỉ tan nhanh tự nhiên | Chỉ tan nhanh tự nhiên số 2/0 dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 10000
7 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm. | Tép | 20000
8 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài ≥90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C, dài ≤36mm | Tép | 5000
9 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm. | Tép | 1000
10 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm. | Tép | 1500
II. | Phần 2: Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật
1 | Cán dao mổ | Cán dao mổ, số 3, dùng cho lưỡi dao số 9-17 Chất liệu: inox hoặc tương đương Dài ≤ 125mm | Cái | 10
2 | Cán dao mổ | Cán dao mổ, số 4, dùng cho lưỡi dao số 18-36 Chất liệu: inox hoặc tương đương Dài ≤135mm | Cái | 20
3 | Kẹp gắp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mô và tổ chức loại thẳng, dài 155mm ±5%, đầu kẹp loại 4x5 răng | Cái | 50
4 | Kẹp mạch máu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mạch máu thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 150mm | Cái | 40
5 | Kẹp mạch máu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mạch máu thẳng, ngàm đầy răng, dài 140mm | Cái | 40
6 | Kẹp mạch máu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mạch máu cong, ngàm đầy răng, dài 140mm | Cái | 40
7 | Kẹp mạch máu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mạch máu cong, ngàm đầy răng, dài 160mm | Cái | 100
8 | Kẹp mạch máu | Chất liệu titan hoặc tương đương Kẹp mạch máu, loại nhỏ, cong, dài 40mm, ngàm rộng 17mm, nặng 0.8g | Cái | 6
9 | Kẹp mạch máu | Chất liệu titan hoặc tương đương Kẹp mạch máu, thẳng, ngàm rộng 18mm, dài 40mm, nặng 0.8g | Cái | 6
10 | Kẹp mạch máu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mạch máu, mảnh, cong, dài 105mm | Cái | 30
11 | Kẹp mang kim | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mang kim, ngàm phủ tungsten carbon hoặc tương đương, dài 200mm | Cái | 40
12 | Kẹp mang kim | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mang kim, cán vàng, dài 160mm Dùng chỉ 0-3/0 | Cái | 3
13 | Kẹp mang kim | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mang kim, thẳng, cán tròn kiểu nhíp, có khóa cài, ngàm trơn, dùng cho chỉ 9/0-11/0, dài 145-150mm | Cái | 3
14 | Kẹp mang kim | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mang kim, thẳng, bước răng 0.4mm, dài 130mm, dùng chỉ 4/0 - 6/0 | Cái | 2
15 | Kẹp mang kim | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mang kim, thẳng, bước răng 0.4mm, dài 150mm, dùng chỉ 4/0 - 6/0 | Cái | 2
16 | Kéo phẫu thuật | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu thuật, cong, cán vàng, dài 170mm | Cái | 20
17 | Kéo phẫu thuật | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm | Cái | 20
18 | Kéo phẫu thuật | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 145mm | Cái | 2
19 | Kéo phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu tích, cán vàng, cong, mũi tù/tù, dài 180mm | Cái | 20
20 | Kéo phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, 1 bên cán vàng, 1 bên cán bạc, dài 140mm | Cái | 2
21 | Kéo phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | Cái | 2
22 | Kéo phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | Cái | 2
23 | Kẹp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp mô, dài 160mm | Cái | 40
24 | Nhíp phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, dài 180mm | Cái | 20
25 | Nhíp phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm tròn, cán vàng, dài 210mm | Cái | 5
26 | Nhíp phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp phẫu tích, thẳng, mảnh, dài 120mm | Cái | 4
27 | Nhíp vi phẫu mô | Nhíp mô, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 150mm | Cái | 4
28 | Nhíp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | Cái | 20
29 | Nhíp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp mô, mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, cán có rãnh, dài 130mm | Cái | 3
30 | Nhíp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp mô, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 115mm | Cái | 5
31 | Nhíp mô | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 145mm | Cái | 4
32 | Kẹp tử cung | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp tử cung, cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 250mm | Cái | 5
33 | Kẹp tử cung | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp tử cung, thẳng, dài 250mm | Cái | 5
34 | Kéo cắt chỉ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo dùng trong phẫu thuật, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 115mm | Cái | 3
35 | Kéo cắt chỉ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo dùng trong phẫu thuật, thẳng, cán vàng, dài 115mm | Cái | 3
36 | Kéo cắt chỉ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo dùng trong phẫu thuật, thẳng, cán vàng, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm | Cái | 3
37 | Kéo cắt chỉ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo cắt chỉ, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | Cái | 2
38 | Nhíp vi phẫu | Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương Nhíp vi phẫu, thẳng, dài 110mm, ngàm rộng 0.2mm | Cái | 3
39 | Kẹp phẫu tích | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp phẫu tích và gắp mảnh vụ, thẳng, dài 115mm | Cái | 3
40 | Kéo vi phẫu | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kéo vi phẫu, thẳng, lưỡi có khía nhọn, mũi nhọn/nhọn, cán dẹt, dài 110mm | Cái | 3
41 | Kẹp phẫu tích tử cung | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kẹp phẫu tích tử cung, loại nặng, dài 260mm | Cái | 5
42 | Kềm cắt xương | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kềm cắt xương trợ lực mạnh, ngàm cong, dài 240mm | Cái | 1
43 | Kềm cắt xương | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kềm cắt xương, cong, hoạt động đôi, dài 190mm | Cái | 1
44 | Kềm cắt chỉ thép | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kềm cắt chỉ thép, thẳng, dài 175mm, cho chỉ thép có đường kính tối đa 1.5mm | Cái | 10
45 | Kềm cắt chỉ thép | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kềm cắt chỉ thép, gập góc bên, một lưỡi có khía, mũi tù/tù, dài 175mm, cho chỉ thép có đường kính tối đa 1.7mm | Cái | 10
46 | Cây dẫn dây cưa | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Cây dẫn dây cưa, dài 330mm, sử dụng để dẫn dây cưa sọ | Cái | 20
47 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 1 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Premiere, ngàm cong dài 14cm | Cái | 2
48 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 2 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Baby- Mixter, ngàm cong dài 18cm | Cái | 2
49 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 3 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Heiss, ngàm cong dài 20cm | Cái | 2
50 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 4 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Overholt-Geissendorfer, ngàm cong dài 21cm | Cái | 2
51 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 5 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Heiss, ngàm cong dài 20cm | Cái | 2
52 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 6 | Kẹp bóc tách và gắp chỉ kiểu Overholt--Geissendorfer, ngàm cong dài 27cm | Cái | 2
53 | Banh bụng | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Banh bụng, dễ uốn, kích thước 25 x 330mm | Cái | 4
54 | Banh bụng | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Banh bụng, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | Cái | 4
55 | Banh bụng | Banh bụng, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm | Cái | 4
56 | Banh bụng | Banh bụng, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm | Cái | 4
57 | Banh bụng | Banh bụng, dễ uốn, dài 200mm, lưỡi rộng 12mm | Cái | 4
58 | Banh bụng | Banh bụng, dễ uốn, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm | Cái | 4
59 | Banh bụng | Banh bụng, dễ uốn, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm | Cái | 4
60 | Banh bụng | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Banh bụng, dễ uốn, dài 300mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm | Cái | 4
III. | Phần 3: Vật tư dùng trong kỹ thuật điều trị vết thương bằng áp lực âm (Tương thích với máy hút áp lực âm CNP P3 hãng Lohmann & Rauscher GmbH/Áo)
1 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ S | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước khoảng 10 x 15 x 1 cm. - 01 miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 màng bọc vết thương dạng film khoảng 10 x 25 cm | Bộ | 20
2 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ L | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước khoảng 25 x 15 x 3 cm. - 01 miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 màng bọc vết thương dạng film khoảng 10 x 25 cm | Bộ | 10
3 | Túi chứa dịch thải | Túi chứa dịch thải dùng cho máy hút áp lực âm, bằng nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene, kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống, có phin lọc kháng khuẩn, khử mùi, chất gel tạo đông, cảm biến báo khi dịch đầy. Kích thước: 250 ml, 1000ml | Cái | 30
4 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo | Đế dán vào da có độ pH giống như da từ 4.0 - 5.5, sử dụng cho các trường hợp hậu môn nhân tạo hồi tràng và niệu quản. - Chất liệu: Hydrocolloid - Thời gian sử dụng trung bình từ 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày. - Đế bằng cho người có hậu môn nhân tạo lồi, sử dụng kèm túi phân. Kích cỡ: 70mm | Cái | 50
5 | Túi hậu môn nhân tạo | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh, có khóa cuốn, có bộ lọc khí - Chất liệu túi: Vinyl - Đường kính vòng gắn 70mm, chiều dài túi 30cm - Túi chứa loại trong hoặc đục, gồm 4 lớp - Lưu lượng thông khí khoảng 300mm2, bộ lọc khí không thấm nước. Vòng gắn khớp với đế dán và không gây đau cho người bệnh - Dùng với đế dán túi cùng hãng, chất liệu Hydrocolloid | Cái | 50
6 | Vòng bảo vệ da chống loét | - Là sự kết hợp hydrocolloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi. - Đường kính lỗ: 98 mm | Cái | 5
7 | Kem chống xì | - Thành phần: Pectin, Carboxymethylcellulose và alcohol. - Đặc tính: màu nâu sáng, dạng sệt hơi nhạt, ẩm, có chứa cồn. - Kích cỡ: 60g | Tuýp | 5
8 | Bột chống loét | - Thành phần: Pectin, gelatin và carboxymethycellulose với tỷ lệ tương đương nhau giúp ổn định độ pH ở vùng da bị tổn thương. - Đặc tính: chiết xuất tự nhiên, dạng bột, hút ẩm, chống kích ứng. | Chai | 5
IV. | Phần 4: Hóa chất xử lý nước thải, rửa máy chạy thận
1 | Sodium hydroxyde | Thành phần: NaOH 98% Quy cách: 25 kg/ bao | Kg | 5600
2 | Sodium carbonate | Thành phần: Na2CO3 99% Quy cách: 40 kg/ bao | Kg | 5600
3 | Chất khử trùng | Thành phần: Chlorine 90% Quy cách: 50 kg/thùng (200g/ viên) | Kg | 3000
4 | Acid citric | Độ tinh khiết: 99% Quy cách: 25 kg/ bao | Kg | 8000
V. | Phần 5: Vật tư dùng trong kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm (Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Model Image 1 SPIES, Karl Storz/Đức)
1 | Bộ ống soi mềm niệu quản - bể thận video | - Đường kính ngoài: 8.5Fr (≈ 2.8 mm) - Đường kính kênh làm việc: 3.6Fr (≈ 1.2 mm) - Chiều dài làm việc: 670mm - Góc nhìn: 1200 - Hướng nhìn: 00 - Độ uốn cong (trên/dưới): 2750/2750 - Thân ống xoay (trái/phải): 1200/1200 - Trường nhìn sâu: 3-50mm - Tích hợp 03 phím chức năng: Zoom, Chụp/Quay hình ảnh, Freeze (dừng hình ảnh) | Cái | 1
2 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình | - Tích hợp 3 trong 1: bộ xử lý ảnh, nguồn sáng, màn hình - Hỗ trợ nguồn điện trực tiếp và pin sạc - Pin hoạt động tối đa 240 phút sau khi sạc đầy - Nguồn điện thế vào: 100-240 VAC, 50/60Hz - Adaptor nguồn ra: 12V DC; 3000mA - Pin nội bộ: DC 7.2V; 1A; 5200mAh - Màn hình cảm ứng TFT 11 inch - Độ phân giải 1280 x 800, 16 triệu màu - Góc nhìn 1700 - Chức năng: cân bằng trắng, chụp ảnh, quay video, lưu trữ, phát lại - Cổng thẻ nhớ: SD 64GB - Kích thước: 224 x 165 x 39mm - Ngõ vào: video - Ngõ ra: HDMI, BNC (CVBS) | Cái | 1
VI. | Phần 6: Bơm tiêm khí máu động mạch
1 | Bơm tiêm khí máu động mạch | Thể tích 1ml, kèm đầu kim Chứa chất chống đông Heparin Chất liệu Polypropylene hoặc tương đương, có nắp đậy Sử dụng để lấy máu xét nghiệm khí máu | Cái | 30000