## PL1
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVNT ngày /6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I | Phần 1: Dụng cụ hút mẫu định lượng
1 | Pipette tự động | Thể tích 0.5 - 10µL | Cái | 2
2 | Pipette tự động | Thể tích 10 - 100µL | Cái | 2
3 | Pipette tự động | Thể tích 20 - 200µL | Cái | 2
4 | Pipette tự động | Thể tích 100 - 1000µL | Cái | 3
II. | Phần 2: Vật tư dùng trong lọc máu
1 | Quả lọc hấp phụ | Chất liệu: Vật liệu hấp phụ: là các hạt Resin; Vỏ được làm bằng vật liệu Polycarbonate, hoặc tương đương Thể tích hấp phụ: ≥ 130ml Thể tích khoang máu: ≤ 115ml Lưu lượng máu: ≥ 250ml/phút Dải hấp phụ: 5 ~ 30kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 52.000m2 Nội trở tối đa: ≤ 4kPa Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa Độ chịu lực của hạt: 8.1N Tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 2000
2 | Quả lọc hấp phụ | Chất liệu: Vật liệu hấp phụ: là các hạt Resin; Vỏ được làm bằng vật liệu Polycarbonate, hoặc tương đương Thể tích hấp phụ: ≥ 230ml Thể tích khoang máu: ≤ 145ml Lưu lượng máu: ≥ 250ml/phút Dải hấp phụ: 500 ~ 10kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 70.000m2 Nội trở tối đa: ≤ 4kPa Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa Độ chịu lực của hạt: 8.1N Tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 20

## PL2
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2154/TYC-BVNT ngày 04/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Hóa chất dùng trong kháng sinh đồ
1 | Ampicillin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
2 | Oxacillin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
3 | Ceftazidime | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
4 | Amikacin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
5 | Ciprofloxacin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
6 | Imipenem | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
7 | Ceftriaxone | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
8 | Cefotaxime | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
9 | Vancomycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
10 | Levofloxacin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
11 | Gentamicin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
12 | Sufamethoxazole/ Trimethoprim | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
13 | Amoxicillin - Clavulanic Acid | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
14 | Cefuroxime | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
15 | Piperacillin/ Tazobactam | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
16 | Azithromycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
17 | Erythromycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
18 | Cefoxitin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
19 | Penicillin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
20 | Clindamycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
21 | Teicoplanin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
22 | Doxycycline | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 20
23 | Colistin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 2
24 | Ampicillin/ Sulbactam | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
25 | Cefepime | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
26 | Linezolid | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 15
27 | Tobramycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
28 | Tetracycline | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
29 | Fosformycin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Bộ | 25
30 | Hoá chất nhuộm Gram | Bộ/ 4 chai x (≥ 100ml) | Bộ | 30
31 | Lam kính | Lam kính nhám Kích thước: ≥ (25.4 x 76.2mm), độ dày 1 - 1.2mm | Miếng | 20000
32 | Lamen | Kích thước: ≥ (22 x 22mm), độ dày 0.16 - 0.19mm | Miếng | 18000
33 | Máu cừu | Dùng pha chế môi trường thạch máu Tuýp/ ≥ 10ml | Tuýp | 120
34 | Môi trường Chrom Agar | Thành phần: Agar 15.0 g/l, Peptone and yeast extract 17.0 g/l, Chromogenic mix 1.0 g/l; Giá trị pH: 7.0 +/- 0.2; Độ tan: 33 g/l; Bảo quản: +15°C đến +30°C Chai/ ≥ 5000ml | Chai | 6
35 | Môi trường EMB | Giá trị pH: 6.9-7.3; Độ hòa tan: 36 g/l; Bảo quản: +15°C đến +25°C Chai/ ≥ 500g | Chai | 15
36 | Môi trường Mueller Hinton | Giá trị pH: 7.1-7.5; Độ tan: 34 g/l; Bảo quản: +15°C đến +25°C Chai/ ≥ 500g | Chai | 20
37 | Tăm bông vô khuẩn | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tuỳ vào mục đích xét nghiệm | Que | 5000
38 | Thạch máu | Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, γ) của Streptococcus | Đĩa | 4000
39 | Thạch nâu | Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn khó mọc | Đĩa | 4000
40 | Meropenem | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 25
41 | Đĩa giấy Oxidase | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 10
42 | Đĩa giấy Optochin | Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Lọ/ ≥ 50 đĩa | Lọ | 8
43 | Hóa chất định danh tụ cầu vàng |  | Hộp | 6
44 | Môi trường BHI Agar | Chai/ ≥ 500g | Chai | 6