## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2231/TYC-BVNT ngày 18/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
IV. | Phần 4: Hóa chất xử lý nước thải, rửa máy chạy thận
1 | Sodium hydroxyde | Thành phần: NaOH 98% Quy cách: 25 kg/ bao | Kg | 5600
2 | Sodium carbonate | Thành phần: Na2CO3 99% Quy cách: 40 kg/ bao | Kg | 5600
3 | Chất khử trùng | Thành phần: Chlorine 90% Quy cách: 50 kg/thùng (200g/ viên) | Kg | 3000
4 | Acid citric | Độ tinh khiết: 99% Quy cách: 25 kg/ bao | Kg | 8000
V. | Phần 5: Vật tư dùng trong kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm (Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Model Image 1 SPIES, Karl Storz/Đức)
1 | Bộ ống soi mềm niệu quản - bể thận video | - Đường kính ngoài: 8.5Fr (≈ 2.8 mm) - Đường kính kênh làm việc: 3.6Fr (≈ 1.2 mm) - Chiều dài làm việc: 670mm - Góc nhìn: 1200 - Hướng nhìn: 00 - Độ uốn cong (trên/dưới): 2750/2750 - Thân ống xoay (trái/phải): 1200/1200 - Trường nhìn sâu: 3-50mm - Tích hợp 03 phím chức năng: Zoom, Chụp/Quay hình ảnh, Freeze (dừng hình ảnh) | Cái | 1
2 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình | - Tích hợp 3 trong 1: bộ xử lý ảnh, nguồn sáng, màn hình - Hỗ trợ nguồn điện trực tiếp và pin sạc - Pin hoạt động tối đa 240 phút sau khi sạc đầy - Nguồn điện thế vào: 100-240 VAC, 50/60Hz - Adaptor nguồn ra: 12V DC; 3000mA - Pin nội bộ: DC 7.2V; 1A; 5200mAh - Màn hình cảm ứng TFT 11 inch - Độ phân giải 1280 x 800, 16 triệu màu - Góc nhìn 1700 - Chức năng: cân bằng trắng, chụp ảnh, quay video, lưu trữ, phát lại - Cổng thẻ nhớ: SD 64GB - Kích thước: 224 x 165 x 39mm - Ngõ vào: video - Ngõ ra: HDMI, BNC (CVBS) | Cái | 1
VI. | Phần 6: Bơm tiêm khí máu động mạch
1 | Bơm tiêm khí máu động mạch | Thể tích 1ml, kèm đầu kim Chứa chất chống đông Heparin Chất liệu Polypropylene hoặc tương đương, có nắp đậy Sử dụng để lấy máu xét nghiệm khí máu | Cái | 30000