| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM KỆ ĐẨY ĐÈN VÀNG DA VÀ XE ĐẨY BỘ NCPAP PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 6 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kệ đẩy đèn vàng da | - Chất liệu: Inox 304, dày 1mm - Kích thước (dài x rộng x cao): 70x50x70 (cm) - Kệ 2 tầng, tầng trên có thanh chắn cao 5cm - Bánh xe: 4 bánh xe có khóa, chất liệu bánh xe bằng nhựa TPR, giảm tiếng ồn - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |
| 2 | Xe đẩy bộ NCPAP | - Chất liệu: Inox 304, dày 1mm - Kích thước (dài x rộng): 40x30 (cm) - Bánh xe: 4 bánh xe có khóa, chất liệu bánh xe bằng nhựa TPR, giảm tiếng ồn - Cây treo truyền dịch cao 1m6 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |