| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ CAO TẦN (HFO) PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 6 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy thở cao tần (HFO) Seri: AH-01474 Model: Fabian HFO Xuất xứ: Acutronic – Thụy Sĩ | - Tình trạng: Máy test trước khi hoạt động không thông qua - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |