| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HỆ THỐNG LỌC KHÍ SẠCH CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 01 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọc thô G4 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 594x594x46 mm | Bộ | 10 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) | Tương thích với hệ thống áp lực dương hiện có của Bệnh viện. Nhà Thầu có thể liên hệ Chủ đầu tư để khảo sát nếu cần. Thông tin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, số điện thoại: 0816.144.473 |
| 2 | Lọc thô G4 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 289x594x46 mm | Bộ | 4 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) |  |
| 3 | Lọc thô G4 gió hồi chân tường (phòng mổ) | Kích thước (WxHxD): 220x200x22 mm | Bộ | 48 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) |  |
| 4 | Lọc thô G4 gió hồi (trên trần hành lang sạch) | Kích thước (WxHxD): 610x610x22 mm | Bộ | 6 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) |  |
| 5 | Lọc túi F8 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 592x592x520 mm | Bộ | 10 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) |  |
| 6 | Lọc túi F8 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 287x592x520 mm | Bộ | 4 | Thay 2 lần/ 12 tháng (06 tháng 01 lần) |  |
| 7 | Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần phòng mổ) | Kích thước (WxHxD): 914x610x66 mm | Bộ | 24 | Thay 1 lần/ 12 tháng (12 tháng 01 lần) |  |
| 8 | Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần hành lang sạch) | Kích thước (WxHxD): 610x610x66 mm | Bộ | 4 | Thay 1 lần/ 12 tháng (12 tháng 01 lần) |  |