| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM DÂY CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 01 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây cảm biến nhiệt độ | - Dùng nhiều lần cho trẻ em sơ sinh - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với máy làm ấm trẻ sơ sinh (Model: Giraffe Warmer của hãng GE) | Cái | 04 |