| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 7 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy thở chức năng cao Seri: 22166 Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) – Thụy Điển | - Tình trạng: Khi test máy trước khi sử dụng thì báo lỗi, không hoàn thành quá trình nên không sử dụng được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy thở chức năng cao Seri: 22167 Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) – Thụy Điển | - Tình trạng: Khi test máy trước khi sử dụng thì báo lỗi, không hoàn thành quá trình nên không sử dụng được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy thở chức năng cao Seri: 22165 Model: Servo Air Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) – Thụy Điển | - Tình trạng: Khi test máy trước khi sử dụng thì báo lỗi, không hoàn thành quá trình nên không sử dụng được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |