| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM PHỤ KIỆN CHO MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 01 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp nối đo huyết áp động mạch xâm lấn | - Đầu vuông - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450 của hãng Philips) | Cái | 09 |
| 2 | Cảm biến CO2 dòng chính | - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450 của hãng Philips) | Cái | 02 |
| 3 | Cổng nối đường thở | - Dùng nhiều lần cho người lớn và trẻ em - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân (Model: Intellivue MX450 của hãng Philips) | Cái | 02 |