| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 7 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân Seri: DE35143882 Model: Intellivue MX450 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy khởi động không được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân Seri: DE35139341 Model: Intellivue MX450 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy khởi động không được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân Seri: DE54804828 Model: Intellivue MX430 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy khởi động không được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 4 | Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân Seri: DE54803974 Model: Intellivue MX430 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy khởi động không được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 5 | Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân Seri: DE35140721 Model: Intellivue MX450 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy khởi động không được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |