## VTYT
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC BỘ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2628/TYC-BVNT ngày 03/7/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Cán dao mổ | Cán dao số 3, loại tiêu chuẩn, dài 120mm | Cái | 10
2 | Cán dao mổ | Cán dao số 4, loại tiêu chuẩn, dài 135mm | Cái | 20
3 | Kẹp gắp mô | Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng (4x5), dài 150mm | Cái | 50
4 | Kẹp mạch máu | Kẹp cầm máu Ochsner-Kocher, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | Cái | 40
5 | Kẹp mạch máu | Kẹp mạch máu Crile, mảnh, thẳng, dài 140mm | Cái | 40
6 | Kẹp mạch máu | Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, dài 140mm | Cái | 40
7 | Kẹp mạch máu | Kẹp mạch máu Crile-Rankin, mảnh, cong, dài 160mm | Cái | 80
8 | Kẹp mạch máu | Kẹp Bulldog Glover, loại nhỏ, thẳng, cỡ J, dài 40mm, ngàm dài 18mm, nặng 0.8g, chất liệu Titanium, dùng cho tĩnh mạch | Cái | 6
9 | Kẹp mạch máu | Kẹp Bulldog Glover, loại nhỏ, cong, cỡ N, dài 40mm, ngàm dài 18mm, nặng 0.8g, chất liệu Titanium, dùng cho tĩnh mạch | Cái | 6
10 | Kẹp mạch máu | Kẹp phẫu tích Micro-Mosquito, cong, rất mảnh, dài 100mm | Cái | 20
11 | Kẹp mang kim | Kìm mang kim Hegar, cán vàng, dài 200mm, dùng cho chỉ 0.6 - 4.0 | Cái | 30
12 | Kẹp mang kim | Kìm mang kim Mayo-Hegar, cán vàng, dài 160mm, dùng cho chỉ 0.6 - 4.0 | Cái | 3
13 | Kẹp mang kim | Kìm mang kim vi phẫu Jacobson, thẳng, ngàm mảnh phủ bụi kim cương, kích thước ngàm 0.4mm, cán tròn, có khóa cài, kiểu nhíp, màu trắng, dài 150mm | Cái | 3
14 | Kẹp mang kim | Kìm mang kim Hegar-Baumgartner, cán vàng, dài 130mm, dùng cho chỉ 4.0 - 6.0 | Cái | 2
15 | Kéo phẫu thuật | Kéo Mayo, cán vàng, cong, dài 170mm | Cái | 20
16 | Kéo phẫu thuật | Kéo phẫu thuật, loại tiêu chuẩn, số 1, thẳng, hai đầu tù, dài 170mm | Cái | 20
17 | Kéo phẫu thuật | Kéo phẫu thuật, loại tiêu chuẩn, số 2, thẳng, hai đầu tù/nhọn, dài 140mm | Cái | 2
18 | Kéo phẫu tích | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, hai đầu tù, cán vàng, dài 180mm | Cái | 20
19 | Kéo phẫu tích | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 140mm, cán màu vàng/trắng | Cái | 2
20 | Kéo phẫu tích | Kéo Joseph, cán vàng, thẳng, dài 140mm | Cái | 2
21 | Kéo phẫu tích | Kéo Joseph, cán vàng, cong, dài 140mm | Cái | 2
22 | Kẹp mô | Nhíp phẫu tích, mũi mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 160mm | Cái | 20
23 | Nhíp phẫu tích | Nhíp phẫu tích, mũi mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | Cái | 20
24 | Nhíp phẫu tích | Nhíp phẫu tích POTTS-SMITH, cán vàng, thân mảnh, thẳng, dài 200mm | Cái | 5
25 | Nhíp phẫu tích | Nhíp phẫu tích Adson-Micro, dài 12cm | Cái | 4
26 | Nhíp vi phẫu mô | Nhíp Adson, ngàm rộng 1.3mm có răng (1x2), chiều dài 150mm | Cái | 4
27 | Nhíp mô | Nhíp phẫu tích, thẳng, đầu nhỏ, hàm có răng (1x2), dài 180mm | Cái | 20
28 | Nhíp mô | Nhíp Semken, thân mảnh, thẳng, mũi 0.7mm, hàm có răng (1x2), dài 125mm | Cái | 3
29 | Nhíp mô | Nhíp gắp mảnh vụn, thẳng, hàm trơn, mảnh, dài 115mm | Cái | 5
30 | Nhíp mô | Nhíp phẫu tích, loại mảnh, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 145mm | Cái | 4
31 | Kẹp tử cung | Kẹp tử cung Heaney Modif, cong, dài 230mm | Cái | 5
32 | Kẹp tử cung | Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi, loại khỏe, dài 255mm | Cái | 5
33 | Kéo cắt chỉ | Kéo Iris, cán vàng, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm | Cái | 3
34 | Kéo cắt chỉ | Kéo Steven, cán vàng, cong, dài 115mm | Cái | 3
35 | Kéo cắt chỉ | Kéo Iris, cán vàng, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm | Cái | 3
36 | Kéo cắt chỉ | Kéo cắt chỉ Metzenbaum, cán vàng, cong, dài 140mm, lưỡi gợn sóng | Cái | 2
37 | Nhíp vi phẫu | Nhíp vi phẫu, thẳng, mẫu 5a, dài 110mm | Cái | 3
38 | Kẹp phẫu tích | Nhíp vi phẫu, đầu thẳng, tay cầm chất liệu peek, đầu 0.15mm | Cái | 3
39 | Kéo vi phẫu | Kéo vi phẫu, lưỡi thẳng, hai đầu nhọn, tay cầm ốp nhựa peek, dài 120mm | Cái | 3
40 | Kẹp phẫu tích tử cung | Kẹp tử cung Wertheim cong, dài 260mm | Cái | 5
41 | Kềm cắt xương | Kìm cắt xương Liston, gập góc, hoạt động đôi, dài 240mm | Cái | 1
42 | Kềm cắt xương | Kìm cắt xương Ruskin-Liston, gập góc, hoạt động đôi, dài 190mm | Cái | 1
43 | Kềm cắt chỉ thép | Kìm cắt chỉ thép Reil, cán vàng, dài 175mm, dùng cắt chỉ cứng đường kính tới Ø 1.5mm, chỉ mềm tới Ø 2mm | Cái | 10
44 | Kềm cắt chỉ thép | Kìm cắt chỉ thép, cán vàng, đầu gập góc, dài 220mm, dùng cắt chỉ cứng đường kính tới Ø 2.2mm, chỉ mềm tới Ø 3mm | Cái | 10
45 | Cây dẫn dây cưa | Cây dẫn De Martel, linh động, dài 330mm, sử dụng để dẫn dây cưa sọ Gigli và Olivecrona | Cái | 20
46 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 1 | Kẹp phẫu tích Baby-Mixter, cong nhiều, dài 140mm | Cái | 2
47 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 2 | Kẹp phẫu tích Mixter dạng mảnh, cong, dài 18cm | Cái | 2
48 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 3 | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong, đầu tù, dài 200mm | Cái | 2
49 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 4 | Kẹp phẫu tích Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 210mm | Cái | 2
50 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 5 | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong nhiều, đầu tù, dài 200mm | Cái | 2
51 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ 6 | Kẹp phẫu tích Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 270mm | Cái | 2
52 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được, dài 330mm, lưỡi rộng 25mm | Cái | 4
53 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | Cái | 4
54 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm | Cái | 4
55 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm | Cái | 4
56 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, có thể uốn được, dài 200mm, lưỡi rộng 12mm | Cái | 4
57 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, có thể uốn được, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm | Cái | 4
58 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, có thể uốn được, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm | Cái | 4
59 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Haberer, thon, có thể uốn được, dài 305mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm | Cái | 4
60 | Hộp đựng dụng cụ | Hộp đựng dụng cụ có nắp, kích thước 320 x 150 x 60mm, không có núm cầm ở nắp | Cái | 40
61 | Bát tròn nhỏ | Bát nhựa, kích thước 80 x 60mm, thể tích 200ml, chất liệu polypropylene, có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao | Cái | 100
62 | Bát tròn nhỡ | Bát nhựa, kích thước 150 x 70mm, thể tích 500ml, chất liệu polypropylene, có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao | Cái | 100