| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA DÂY NỘI SOI PHẾ QUẢN VÀ DÂY NỘI SOI DẠ DÀY PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 7 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa dây nội soi phế quản Seri: 2341165 Model: BF type 1T150 Xuất xứ: Olympus – Nhật | - Tình trạng: Bị rách vỏ, gây rò rỉ nước - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |
| 2 | Sửa chữa dây nội soi dạ dày Seri: 2032517 Model: GIF-H170 Xuất xứ: Olympus – Nhật | - Tình trạng: Trong quá trình nội soi màn hình, ghi nhận hình ảnh mờ, không rõ - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |