| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY QUẠT TẢN NHIỆT DÀN MÁY AHU2 CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 01 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU2 của hệ thống áp lực dương. Model: SCU060B Serial No: 181100012 Hãng/Nước sản xuất: Saivez - Malaysia | Sửa chữa máy quạt tản nhiệt dàn máy AHU2 của hệ thống áp lực dương bao gồm: - Quấn cuộn đồng motor : 1 Cái - Thay bạc đạn: 2 cái - Thay phốt: 2 bộ - Chi phí tháo dỡ lắp đặt | Gói | 1 |  |