| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ PHÁT TIA X, KIỂM XẠ PHÒNG ĐẶT MÁY, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO BỨC XẠ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 01 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy CT Scanner 64 lát (Optima 660/ GE) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 2 | Phòng chụp CT 64 lát | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 3 | Máy CT Scanner 16 lát (Speed Bright/ GE) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 4 | Phòng chụp CT 16 lát | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 5 | Máy chụp mạch DSA (Allura Xper FD20/ Philips) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 6 | Phòng chụp mạch DSA | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 7 | Máy X-quang Shimazdu (Cơ sở 2) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 8 | Phòng X-quang (Cơ sở 2) | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 9 | Máy chụp X-quang di động Skanmobile | Kiểm định | Máy | 01 |
| 10 | Máy X-quang Cram (Brivo OEC 785/ GE) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 11 | Phòng mổ số 5 (Đặt máy chụp Cram) | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 12 | Máy X-quang Cram (Siemens / Đức) | Kiểm định | Máy | 01 |
| 13 | Phòng mổ số 6 (Đặt máy chụp Cram) | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 14 | Phòng đặt máy đo loãng xương tia X | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 15 | Phòng X-quang số 1 | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 16 | Phòng X-quang nhũ ảnh | Kiểm xạ | Phòng | 01 |
| 17 | Máy đo liều cầm tay | Hiệu chuẩn | Máy | 01 |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho danh mục dịch vụ:

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)*(6) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: ……

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)