| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN SẢN KHOA PHILIPS PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 7 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips Seri: DE53030565 Model: Avalon FM 20 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy không in được, hoạt động có tiếng ồn - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips Seri: DE53030556 Model: Avalon FM 20 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy không in được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips Seri: DE45739701 Model: Avalon FM 20 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy không in được, hoạt động có tiếng ồn - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 4 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips Seri: DE45739678 Model: Avalon FM 20 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy không in được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 5 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips Seri: DE45739703 Model: Avalon FM 20 Xuất xứ: Philips – Đức | - Tình trạng: Máy không in được - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |