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	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng
Seri: 103612-02
Model: AS-601
Xuất xứ: Afa – Đài Loan
	- Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Cái
	01

	2
	Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng
Seri: 131111015-001
Model: SA-600ABW-J-A000
Xuất xứ: Autoclave – Đài Loan
	- Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Cái
	01

	3
	Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng
Seri: 050321002-001
Model: SA-600A-J-A000
Xuất xứ: Autoclave – Đài Loan
	- Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Cái
	01

	4
	Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng
Seri: 014021
Model: HL-360
Xuất xứ: Huxley autoclave – Đài Loan
	- Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Cái
	01








   

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

1  Sửa chữa  nồi hấp tiệt  trùng   Seri:  103612 - 02   Model:  AS - 601   Xuất xứ:  Afa  –   Đài Loan  -   Tình trạng:  Nồi hấp không giữ được  áp suất cao   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Cái  01  

2  Sửa chữa  nồi hấp tiệt  trùng   Seri:  131111015 - 001   Model:  SA - 600ABW - J - A000   Xuất xứ:  Autoclave  –   Đài Loan  -   Tình trạng:  Nồi hấp không giữ được  áp suất cao   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Cái  01  

3  Sửa chữa  nồi hấp tiệt  trùng   Seri:  050321002 - 001   Model:  SA - 600A - J - A000   Xuất xứ:  Autoclave  –   Đài Loan  -   Tình trạng:  Nồi hấp không giữ được  áp suất cao   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Cái  01  

4  Sửa chữa  nồi hấp tiệt  trùng   Seri:  014021   Model:  HL - 360   Xuất xứ:  Huxley  autoclave  –   Đài Loan  -   Tình trạng:  Nồi hấp không giữ được  áp suất cao   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Cái  01  
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