| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THANG MÁY MITSUBISHI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 8 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0801 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Thay Shoe dẫn hướng đối trọng: 4 Cái. - Thay Shoe dẫn hướng cabin: 4 Cái. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 2 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0802 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Thay Puly truyền động cửa cabin: 2 Bộ. - Thay Shoe dẫn hướng đối trọng: 4 Cái. - Thay Shoe dẫn hướng cabin: 4 Cái. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 3 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0803 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Thay Shoe dẫn hướng đối trọng: 4 Cái. - Thay Shoe dẫn hướng cabin: 4 Cái. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 4 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0804 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 5 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0805 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 6 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0806 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay puly máy kéo: 1 Cái. - Thay phốt máy kéo: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 7 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0807 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay cáp tải: 240 Mét. - Thay cáp Governor: 65 Mét. - Thay Mainboard chính: 1 Cái. - Thay Board điều khiển: 1 Cái. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 8 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NexWay-S-AW-P20 (1350kg) -2S-60MPM-7S/0 Số điểm dừng: 07 stops SeriNo: E-OX-J0808 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay Encoder: 1 Cái. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |
| 9 | Sửa chữa thang máy Mitsubishi NEXIEZ-MR-750kg-2S-60MPM-2S/0 Số điểm dừng: 02 stops SeriNo: E-08-B5401 Hãng/ Nước sản xuất: Mitsubishi/ Thái Lan | Sửa chữa thang máy Mitsubishi: - Thay thanh cảm biến photocell: 1 Bộ. - Thay bình acquy: 4 Bình. - Thay Shoe dẫn hướng đối trọng: 4 Cái. - Thay Shoe dẫn hướng cabin: 4 Cái. - Chi phí kiểm định. | Thang | 01 |

* Lưu ý: Nhà thầu có thể liên hệ Bệnh viện để khảo sát hiện trạng trước khi lập và nộp báo giá nhằm bảo đảm phương án thực hiện và báo giá phù hợp với yêu cầu.

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày      tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho dịch vụ sửa chữa:

| Stt | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | Bảo hành | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa thiết bị A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa thiết bị B |  |  |  |  |  |  |
| …. | Sửa chữa thiết bị n |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: … ngày, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)