## VTYT
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 3723/TYC-BVNT ngày 16/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411/ Roche)
1 | HIV combi PT | Thuốc thử dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 7
2 | HBsAg | Thuốc thử dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 50
3 | Anti-HBs | Thuốc thử dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 25
4 | Anti-HCV | Thuốc thử dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 30
5 | Anti-HBc | Thuốc thử dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 7
6 | Anti-HBc IgM | Thuốc thử dùng để định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 4
7 | HBeAg | Thuốc thử dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 20
8 | AFP | Thuốc thử dùng để định lượng α1-fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 40
9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP, là huyết thanh người đông khô chứa AFP người (từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
10 | CA 19-9 | Thuốc thử dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 20
11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. Là huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người ở 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
12 | CEA | Thuốc thử dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phổi trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 30
13 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA. Là hỗn hợp đệm/protein có thêm CEA với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
14 | βhCG | Thuốc thử dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị βhCG trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 50
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β. Là huyết thanh người đông khô chứa hCG với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
16 | Free βHCG | Thuốc thử dùng để định lượng βhCG tự do (tiểu đơn vị β tự do của kích tố sinh dục màng đệm ở người) trong huyết thanh người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 10
17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free βHCG | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng free βhCG. Là huyết thanh người đông khô chứa free βhCG tái tổ hợp với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
18 | PAPP-A | Thuốc thử dùng để định lượng protein A huyết tương liên quan đến thai kỳ trong huyết thanh người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 10
19 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A. Là huyết thanh người đông khô chứa PAPP-A người với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
20 | Troponin T-hs | Thuốc thử dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt hội chứng mạch vành cấp nhằm xác định hoại tử cơ tim Hộp/ ≥ 200 test | Hộp | 320
21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T-hs | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs. Là huyết thanh người đông khô chứa Troponin T với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
22 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T-hs | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T-hs. Là huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất Hộp/ ≥ (4 x 2ml) | Hộp | 8
23 | Total PSA | Thuốc thử dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người, được chỉ định để đo PSA toàn phần kèm theo thăm khám trực tràng bằng ngón tay (DRE) để hỗ trợ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới từ 50 tuổi trở lên Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 40
24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần. Là huyết thanh người đông khô chứa PSA người với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
25 | FT3 | Thuốc thử dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 200 test | Hộp | 200
26 | FT4 | Thuốc thử dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 200 test | Hộp | 200
27 | TSH | Thuốc thử dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 200 test | Hộp | 200
28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3. Là huyết thanh người đông khô chứa T3 với hai khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4. Là hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa L-thyroxine với hai khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Là một hỗn hợp huyết thanh ngựa (TSH Cal1) và một hỗn hợp huyết thanh người với TSH người (TSH Cal2) ở 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1.3ml) | Hộp | 6
31 | proBNP | Thuốc thử dùng để định lượng peptide lợi niệu loại B pro đầu N trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 120
32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP. Là hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp (1-76) với hai khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
33 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg Hộp/ ≥ (16 x 1.3ml) | Hộp | 4
34 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HCV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HCV Hộp/ ≥ (16 x 1.3ml) | Hộp | 4
35 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HBc | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HBc Hộp/ ≥ (16 x 1.3ml) | Hộp | 3
36 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HBc IgM | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HBc IgM Hộp/ ≥ (16 x 1ml) | Hộp | 3
37 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định tính HIV combi PT và HIV Duo Hộp/ ≥ (6 x 2ml) | Hộp | 4
38 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-HBs | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-HBs Hộp/ ≥ (16 x 1.3ml) | Hộp | 4
39 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBsAg Hộp/ ≥ (16 x 1.3ml) | Hộp | 4
40 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch Hộp/ ≥ (4 x 3ml) | Hộp | 8
41 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch. Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 3ml) | Hộp | 8
42 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone. Là mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ hỗn hợp huyết thanh người với 3 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (6 x 3ml) | Hộp | 6
43 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin. Là mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 3ml) | Hộp | 6
44 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PIGF, sFlt Hộp/ ≥ (6 x 2ml) | Hộp | 6
45 | Cortisol | Thuốc thử dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 30
46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
47 | Cyfra 21-1 | Thuốc thử dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 16
48 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
49 | NSE | Thuốc thử dùng để định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 12
50 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
51 | Insulin | Thuốc thử dùng để định lượng insulin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 12
52 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
53 | Ferritin | Thuốc thử dùng để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 100
54 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
55 | Procalcitonin (PCT) | Thuốc thử dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 90
56 | FSH | Thuốc thử dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 5
57 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
58 | PTH | Thuốc thử dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 60
59 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH. Là huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
60 | Tg (Thyroglobulin) | Thuốc thử dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 17
61 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tg | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tg Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
62 | CA 72-4 | Thuốc thử dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 24
63 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 trên máy xét nghiệm miễn dịch Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 6
64 | CA 125 | Thuốc thử dùng để định lượng quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 20
65 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
66 | CA 15-3 | Thuốc thử dùng để định lượng CA 15‑3 trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 20
67 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15- 3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15‑3 Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 5
68 | Testosterol | Thuốc thử dùng để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 12
69 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
70 | LH | Thuốc thử dùng để định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể trong huyết thanh và huyết tương người Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 5
71 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH Hộp/ ≥ (4 x 1ml) | Hộp | 4
72 | IL-6 | Thuốc thử dùng để định lượng Interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 40
73 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IL-6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IL-6. Là một hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa IL-6 tái tổ hợp với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 2ml) | Hộp | 5
74 | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất | Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất, làm tăng năng suất rửa giữa các bước hút và cần thiết cho các loại xét nghiệm Chai/ ≥ 500ml | Chai | 150
75 | Đầu côn hút mẫu | Là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch Hộp/ ≥ (30 x 120 cái) | Hộp | 200
76 | Cốc phản ứng | Cốc phản ứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch Hộp/ ≥ (60 x 60 cái) | Hộp | 150
77 | Dung dịch hệ thống | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hoá cho máy xét nghiệm miễn dịch Hộp/ ≥ (6 x 380ml) | Hộp | 400
78 | Dung dịch pha loãng mẫu | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Hộp/ ≥ (2 x 16ml) | Hộp | 60
79 | Dung dịch rửa | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy xét nghiệm miễn dịch Hộp/ ≥ (6 x 380ml) | Hộp | 400
80 | Dung dịch vệ sinh máy | Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch Hộp/ ≥ (5 x 100ml) | Hộp | 3
81 | Chất pha loãng mẫu | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Hộp/ ≥ (2 x 36ml) | Hộp | 15
82 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng proBNP | Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Hộp/ ≥ (4 x 2ml) | Hộp | 8