## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 375/TYC-BVNT ngày 28/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Bộ dụng cụ tách tiểu cầu (Tương thích với máy tách thành phần máu tự động Com.tec - Fresenius Kabi/Thụy Điển)
1 | Bộ dụng cụ tách tiểu cầu | Bộ kit gạn tách tiểu cầu kim đơn bao gồm : - Túi chứa tiểu cầu thể tích ≥ 1300ml x 2 túi. - Túi chứa huyết tương thể tích ≥ 550ml x 1 túi. - Túi truyền thể tích ≥ 500ml x 1 túi - Túi trống thể tích ≥ 500ml x 1 túi. - Túi chứa mẫu thể tích ≥ 60ml x 2 túi. - Tổng thể tích máu hoặc thể tích dịch ngoại bào : ≤ 254ml - Tráng kít tự động với dung dịch nước muối và chống đông trong quá trình đuổi khí - Chất liệu túi : PVC-BTHC/PVC-DEHP hoặc tương đương. - Tiệt trùng bằng ETO. - Đi kèm 01 túi chống đông thể tích 1000ml. | Bộ | 250

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 375/TYC-BVNT ngày 28/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Model Yumizen H2500, hãng/nước sản xuất Horiba ABX SAS/Pháp)
1 | Dung dịch pha loãng bạch cầu | Để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit - Dung dịch trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% + Chất diện hoạt (Surfactant) <0.1% Thùng/≥ 20 lít | Thùng | 250
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Để xác định bạch cầu và Hemogobin - Dung dịch nước trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) <2.5% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 97
3 | Dung dịch ly giải | Để phân biệt các quần thể phụ có nhân - Dung dịch nước trong suốt và không màu. Mùi cồn nhẹ - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Cồn (Alcohol) <10% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 194
4 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Để đếm bạch cầu và phân loại bạch cầu - Dung dịch nước trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% Hộp/≥ 05 lít | Hộp | 160
5 | Dung dịch enzym thủy phân protein | Để làm sạch máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) <1% + Chất bảo quản (Preservative) <1% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 189
6 | Dung dịch hóa học | Để làm sạch máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng. - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) <5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) <1% Hộp/≥ 0.5 lít | Hộp | 29
7 | Chất đối chiếu đa thông số mức (N) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
8 | Chất đối chiếu đa thông số mức (L) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
9 | Chất đối chiếu đa thông số mức (H) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
III. | Phần số 3: Mua sắm hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải (Tương thích với máy xét nghiệm điện giải EC 90/Erba Lachema S.R.O/CH Séc)
1 | Hóa chất điện giải 4 thông số Na, K, Cl, Ca | Hiệu chuẩn và định lượng natri, kali, canxi ion hóa và clorua Hộp/≥ 500 test | Hộp | 80
2 | Hóa chất kiểm tra mức bình thường thông số Na, K, Cl, Ca | Theo dõi chính xác và độ chính xác của các xét nghiệm ở mức bình thường Thành phần: từ huyết thanh của con người, chất phụ gia hóa học, chất chiết xuất mô Hộp/≥ (R1:4x5ml; R2: 1x20ml) | Hộp | 6
3 | Hóa chất kiểm tra mức bệnh lý thông số Na, K, Cl, Ca | Theo dõi chính xác và độ chính xác của các xét nghiệm trong nhiều bệnh lý Thành phần: từ huyết thanh của con người, chất phụ gia hóa học, chất chiết xuất mô Hộp/≥ (R1:4x5ml; R2: 1x20ml) | Hộp | 6
4 | Hóa chất rửa đường ống máy điện giải | Làm sạch pipette, kim hút mẫu Hộp/≥ (6x50ml) | Hộp | 6
5 | Dây bơm máy | Dây bơm dùng cho máy điện giải | Cái | 20