|  |  |  | PHỤ LỤC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |
| DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC R.O PHỤC VỤ CHẠY THẬN NHÂN TẠO |  |  |  |  |
| (Đính kèm Thư yêu cầu: 3762/TYC-BVNT ngày 18/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận) |  |  |  |  |
| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| 1 | Hệ thống đường ống nước R.O | Thực hiện sửa chữa, lắp đặt hệ thống đường ống nước R.O (Bao gồm hệ thống R.O 1 và R.O 2) theo bản vẽ thiết kế đính kèm. Vật liệu chính: ống PP-R có tính năng kháng khuẩn hoặc tương đương. Bao gồm toàn bộ vật tư, phụ kiện, nhân công, lắp đặt, thử áp lực, súc rửa, khử khuẩn và hiệu chỉnh hệ thống. Hệ thống sau khi hoàn thiện phải đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, liên thông giữa hệ thống R.O 1 và R.O 2 và đáp ứng yêu cầu cung cấp nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo. | Hệ thống | 01 |