|  |  |  | PHỤ LỤC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |
| DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH |  |  |  |  |
| (Đính kèm Thư yêu cầu: 3763/TYC-BVNT ngày 18 / 9 / 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận) |  |  |  |  |
| Stt | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | Đvt | Số lượng |
| 1 | Máy thở | Chi tiết máy: Model eVolution 3e, hãng eVent Medical, Ltd/ Mỹ Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 9 |
| 2 | Máy thở | Chi tiết máy: Model Puritan Bennett 840, hãng Covidien/ Ireland Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 6 |
| 3 | Máy thở | Chi tiết máy: Model Babylog VN600, hãng Dragerwerk AG & Co. KGaA/ Đức Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |
| 4 | Máy thở | Chi tiết máy: Model Savina 300, hãng Draeger/ Đức Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 4 |
| 5 | Máy gây mê | Chi tiết máy: Model Perseus A500, hãng Draeger/ Đức Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |
| 6 | Máy gây mê | Chi tiết máy: Model Carestation 650 A1, hãng GE/ Mỹ Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |
| 7 | Máy gây mê | Chi tiết máy: Model Fabius Plus, hãng Draeger/ Đức Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 2 |
| 8 | Máy siêu âm | Chi tiết máy: Model Logiq P6, hãng GE Healthcare/ Hàn Quốc Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 2 |
| 9 | Máy siêu âm | Chi tiết máy: Model Logiq P7, hãng GE Healthcare/ Hàn Quốc Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |
| 10 | Máy siêu âm | Chi tiết máy: Model Logiq P8, hãng GE Healthcare/ Trung Quốc Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |
| 11 | Máy siêu âm | Chi tiết máy: Model Logiq V2, hãng GE Healthcare/ Trung Quốc Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo atrì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên | Máy | 1 |