## VTYT
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC BỘ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT
(Đính kèm Thư yêu cầu: 3764/TYC-BVNT ngày 18/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Cán dao mổ | Cán dao số 3 Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 10
2 | Cán dao mổ | Cán dao số 4 Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
3 | Kẹp gắp mô | Kẹp Allis, ngàm có răng (4x5), dài 150mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 50
4 | Kẹp mạch máu | Kẹp Ochsner-Kocher, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 160mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 40
5 | Kẹp mạch máu | Kẹp Crile, thẳng, dài 140mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 40
6 | Kẹp mạch máu | Kẹp Crile, cong, dài 140mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 40
7 | Kẹp mạch máu | Kẹp Crile-Rankin, cong, dài 160mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 80
8 | Kẹp mạch máu | Kẹp Bulldog, thẳng, dài 40mm, ngàm dài 18mm, dùng cho tĩnh mạch. Chất liệu Titanium hoặc tương đương | Cái | 6
9 | Kẹp mạch máu | Kẹp Bulldog, cong, dài 40mm, ngàm dài 18mm, dùng cho tĩnh mạch Chất liệu Titanium hoặc tương đương | Cái | 6
10 | Kẹp mạch máu | Kẹp Micro-Mosquito, cong, dài 100mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
11 | Kẹp mang kim | Kẹp Mayo-Hegar, dài 200mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 30
12 | Kẹp mang kim | Kẹp Mayo-Hegar, dài 160mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
13 | Kẹp mang kim | Kẹp Jacobson, thẳng, có khóa cài, kiểu nhíp, dài 180mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
14 | Kẹp mang kim | Kẹp Halsey, ngàm có khía, dài 130mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
15 | Kéo phẫu thuật | Kéo Mayo, cong, dài 170mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
16 | Kéo phẫu thuật | Kéo Standard, thẳng, hai đầu tù, dài 175mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
17 | Kéo phẫu thuật | Kéo Standard, thẳng, hai đầu tù/nhọn, dài 145mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
18 | Kéo phẫu tích | Kéo Metzenbaum-Nelson, cong, hai đầu tù, dài 180mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
19 | Kéo phẫu tích | Kéo Metzenbaum, cong, hai đầu tù, dài 145mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
20 | Kéo phẫu tích | Kéo Joseph, thẳng, dài 140mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
21 | Kéo phẫu tích | Kéo Joseph, cong, dài 140mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
22 | Nhíp phẫu tích | Loại thẳng, ngàm có khía, dài 160mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
23 | Nhíp phẫu tích | Loại thẳng, ngàm có khía, dài 180mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
24 | Nhíp phẫu tích | Nhíp Potts-Smith, thẳng, dài 210mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5
25 | Nhíp phẫu tích | Nhíp Micro-Adson, dài 120mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
26 | Nhíp vi phẫu mô | Nhíp Adson, có răng (1x2), chiều dài 150mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
27 | Nhíp mô | Loại thẳng, hàm có răng (1x2), dài 180mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
28 | Nhíp mô | Nhíp Semken, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 125mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
29 | Nhíp mô | Loại thẳng, hàm trơn, dài 115mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5
30 | Nhíp mô | Loại thẳng, hàm có răng (1x2), dài 145mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
31 | Kẹp tử cung | Kẹp Heaney, cong, dài 230mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5
32 | Kẹp tử cung | Kẹp Pozzi, dài 250mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5
33 | Kéo cắt chỉ | Kéo Iris, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
34 | Kéo cắt chỉ | Kéo Stevens, cong, dài 115mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
35 | Kéo cắt chỉ | Kéo Iris, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
36 | Kéo cắt chỉ | Kéo Metzenbaum, cong, dài 140mm, lưỡi răng cưa Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
37 | Nhíp vi phẫu | Đầu thẳng, mẫu 5a, dài 110mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
38 | Nhíp vi phẫu | Đầu thẳng, đầu 0.12mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
39 | Kéo vi phẫu | Lưỡi thẳng, nhọn, dài 120mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 3
40 | Kẹp phẫu tích tử cung | Kẹp Wertheim, cong, dài 250mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5
41 | Kìm cắt xương | Kìm Liston, đầu gập góc, dài 235mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 1
42 | Kìm cắt xương | Kìm Ruskin-Liston, đầu gập góc, dài 185mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 1
43 | Kìm cắt chỉ thép | Dài 170mm, dùng cắt chỉ cứng đường kính tới Ø 1.6mm, chỉ mềm tới Ø 2mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 10
44 | Kìm cắt chỉ thép | Dài 220mm, dùng cắt các loại chỉ (cứng, mềm) đường kính tới Ø 2.5mm, đầu gập góc Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 10
45 | Cây dẫn dây cưa | Cây dẫn Martel, dài 330mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 20
46 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Baby-Mixter, cong, dài 140mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
47 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Mixter, cong, dài 220mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
48 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Heiss, cong nhẹ, đầu tù, dài 200mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
49 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 210mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
50 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Heiss, cong nhiều, đầu tù, dài 200mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
51 | Dụng cụ bóc tách và gắp chỉ | Kẹp Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 270mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 2
52 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
53 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
54 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
55 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 200mm, lưỡi rộng 12mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
56 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
57 | Banh bụng | Đè bụng/ruột, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
58 | Banh bụng | Đè bụng/ruột Haberer, dài 300mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 4
59 | Hộp đựng dụng cụ | Có nắp, kích thước (Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao): ≥ (300 x 150 x 50mm) Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 40
60 | Bát tròn nhỏ | Kích thước (Đường kính x chiều cao): ≥ (80 x 40mm) Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 100
61 | Bát tròn nhỡ | Kích thước (Đường kính x chiều cao): ≥ (147 x 65mm) Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 100
62 | Kìm cắt đinh, nẹp, vít | Kích thước: ≥ 58cm | Cái | 5